## Data
| 250 Hz |  |  |  | 500 Hz |  |  |  | 750 Hz |  |  |  | 1000 Hz |  |  |  | 1250 Hz |  |  |  | 1500 Hz |  |  |  | 2000 Hz |  |  |  | 2500 Hz |  |  |  | 3000 Hz |  |  |  | 3250 Hz |  |  |  | 3500 Hz
Frame | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec)
1 | 8268.26 | 4711.74 | n/a | n/a | 5192 | 4023.8 | n/a | n/a | 5299.085 | 1044.89 | n/a | n/a | 4419.76 | 2747.2 | n/a | n/a | 3718.77 | 2420.77 | n/a | n/a | 4218 | 1938 | n/a | n/a | 2907.66 | 1593.48 | n/a | n/a | 402.67 | 148.74 | n/a | n/a | 1975.355 | 1091.415 | n/a | n/a | 810.7 | 395.97 | n/a | n/a | 574.525 | 462.3 | n/a | n/a
2 | 8265.015 | 4710.658 | 3.4206 | 129.9842 | 5117.365 | 4020.555 | 74.7055 | 2838.8094 | 5535.97 | 1048.135 | 236.9072 | 6574.1755 | 4563.18 | 2745.18 | 143.4342 | 5414.642 | 3631.155 | 2424.015 | 87.6751 | 3331.6527 | 4332.633 | 1931.033 | 114.8445 | 3186.9354 | 2966.95 | 1599.85 | 59.6312 | 1654.766 | 420.425 | 148.405 | 17.7582 | 492.7889 | 1974.39 | 1094.31 | 3.0516 | 84.6818 | 808.355 | 396.528 | 2.4105 | 66.8907 | 573.185 | 462.3 | 1.34 | 37.185
3 | 8515.961 | 4714.985 | 250.9833 | 9537.3655 | 5221.205 | 4001.085 | 105.6495 | 4014.6827 | 5756.63 | 1054.625 | 220.7554 | 6125.9629 | 4595.5 | 2745.18 | 32.32 | 1220.08 | 3540.295 | 2424.015 | 90.86 | 3452.68 | 4436.5 | 1931.033 | 103.867 | 2882.3093 | 2980.67 | 1609.65 | 16.8606 | 467.8805 | 446.555 | 147.065 | 26.1643 | 726.0603 | 1978.25 | 1095.275 | 3.9788 | 110.4116 | 807.908 | 398.315 | 1.8421 | 51.1171 | 573.52 | 464.31 | 2.0377 | 56.5469
4 | 8775.561 | 4727.965 | 259.9243 | 9877.1233 | 5448.355 | 4014.065 | 227.5206 | 8645.7811 | 5915.635 | 1051.38 | 159.0381 | 4413.3075 | 4590.113 | 2734.407 | 12.0448 | 454.6913 | 3416.985 | 2411.035 | 123.9913 | 4711.6685 | 4454.233 | 1936.1 | 18.4427 | 511.7854 | 2959.11 | 1611.61 | 21.6489 | 600.7572 | 466.655 | 148.405 | 20.1446 | 559.0131 | 1992.725 | 1093.345 | 14.6031 | 405.236 | 807.908 | 397.868 | 0.447 | 12.4043 | 573.185 | 463.975 | 0.47376 | 13.1469
5 | 9013.529 | 4714.985 | 238.3217 | 9056.2259 | 5630.075 | 4027.045 | 182.183 | 6922.9533 | 5798.815 | 1041.645 | 117.2249 | 3252.9916 | 4460.833 | 2750.567 | 130.2861 | 4918.2997 | 3339.105 | 2424.015 | 78.9543 | 3000.2618 | 4342.767 | 1946.233 | 111.9256 | 3105.9363 | 2888.55 | 1605.73 | 70.8046 | 1964.827 | 490.775 | 149.075 | 24.1293 | 669.5882 | 2010.095 | 1093.345 | 17.37 | 482.0175 | 806.122 | 397.868 | 1.786 | 49.5615 | 573.52 | 464.31 | 0.47376 | 13.1469
6 | 9286.109 | 4719.312 | 272.6143 | 10359.345 | 5785.835 | 4027.045 | 155.76 | 5918.88 | 5467.825 | 1035.155 | 331.0536 | 9186.738 | 4310.007 | 2729.02 | 152.3573 | 5751.4891 | 3209.305 | 2404.545 | 131.2521 | 4987.5808 | 4218.633 | 1943.7 | 124.1598 | 3445.4356 | 2823.87 | 1605.73 | 64.68 | 1794.87 | 509.535 | 150.415 | 18.8078 | 521.9163 | 2023.605 | 1091.415 | 13.6472 | 378.7087 | 810.142 | 396.975 | 4.118 | 114.2742 | 573.855 | 464.645 | 0.47376 | 13.1469
7 | 9545.709 | 4719.312 | 259.6 | 9864.8 | 5967.555 | 4020.555 | 181.8359 | 6909.7625 | 5172.53 | 1070.85 | 297.4446 | 8254.0867 | 4159.18 | 2750.567 | 152.3583 | 5751.5265 | 3111.955 | 2417.525 | 98.2115 | 3732.0378 | 4091.967 | 1938.633 | 126.7673 | 3517.7928 | 2761.15 | 1601.81 | 62.8424 | 1743.8761 | 530.975 | 148.405 | 21.534 | 597.5689 | 2040.01 | 1093.345 | 16.5181 | 458.3784 | 815.502 | 396.528 | 5.3786 | 149.2563 | 575.195 | 463.975 | 1.4982 | 41.5741
8 | 9813.961 | 4732.292 | 268.5659 | 10205.5023 | 6142.785 | 4020.555 | 175.23 | 6658.74 | 4844.785 | 1070.85 | 327.745 | 9094.9237 | 4002.967 | 2750.567 | 156.213 | 5897.0408 | 3021.095 | 2411.035 | 91.0915 | 3461.4767 | 3972.9 | 1943.7 | 119.1748 | 3307.0998 | 2688.63 | 1597.89 | 72.6259 | 2015.3679 | 549.065 | 150.415 | 18.2013 | 505.0867 | 2052.555 | 1091.415 | 12.6926 | 352.2195 | 826.222 | 396.082 | 10.7293 | 297.7373 | 576.535 | 463.975 | 1.34 | 37.185
9 | 10112.501 | 4736.618 | 298.5713 | 11345.711 | 6337.485 | 4040.025 | 195.6711 | 7435.501 | 4562.47 | 1090.32 | 282.9856 | 7852.8499 | 3846.753 | 2755.953 | 156.3068 | 5900.5826 | 3034.075 | 2424.015 | 18.3565 | 697.5467 | 3843.7 | 1938.633 | 129.2993 | 3588.0562 | 2614.15 | 1597.89 | 74.48 | 2066.82 | 539.685 | 149.745 | 9.4039 | 260.9582 | 2065.1 | 1092.38 | 12.5821 | 349.1522 | 838.282 | 395.635 | 12.0683 | 334.8948 | 579.885 | 464.645 | 3.4163 | 94.8035
10 | 10398.061 | 4745.272 | 285.6911 | 10856.2618 | 6467.285 | 4040.025 | 129.8 | 4932.4 | 4452.14 | 1083.83 | 110.5207 | 3066.9499 | 3685.153 | 2739.793 | 162.406 | 6130.8261 | 3111.955 | 2430.505 | 78.1499 | 2969.6981 | 3747.433 | 1938.633 | 96.267 | 2671.4092 | 2539.67 | 1590.05 | 74.8915 | 2078.239 | 520.925 | 149.075 | 18.772 | 520.9219 | 2063.17 | 1092.38 | 1.93 | 53.5575 | 846.768 | 395.635 | 8.486 | 235.4865 | 582.565 | 464.31 | 2.7009 | 74.9488
11 | 10692.275 | 4734.455 | 294.4128 | 11187.6857 | 6629.535 | 4053.005 | 162.7684 | 6185.1981 | 4455.385 | 1080.585 | 4.5891 | 127.3482 | 3566.647 | 2750.567 | 118.9948 | 4492.0519 | 3215.795 | 2424.015 | 104.0426 | 3953.6194 | 3744.9 | 1941.167 | 3.5829 | 99.4258 | 2529.87 | 1593.97 | 10.5549 | 292.8991 | 498.145 | 149.745 | 22.7899 | 632.4184 | 2048.695 | 1091.415 | 14.5071 | 402.5729 | 854.808 | 396.528 | 8.0894 | 224.482 | 585.915 | 463.975 | 3.3667 | 93.4262
12 | 10698.765 | 4747.435 | 14.5121 | 551.4591 | 6674.965 | 4046.515 | 45.8912 | 1743.8667 | 4461.875 | 1087.075 | 9.1782 | 254.6963 | 3421.207 | 2750.567 | 145.44 | 5490.36 | 3319.635 | 2436.995 | 104.6481 | 3976.628 | 3803.167 | 1941.167 | 58.267 | 1616.9092 | 2600.43 | 1592.01 | 70.5872 | 1958.7953 | 478.715 | 148.405 | 19.4762 | 540.4632 | 2031.325 | 1091.415 | 17.37 | 482.0175 | 859.722 | 396.082 | 4.9342 | 136.924 | 589.935 | 463.64 | 4.0339 | 111.9417
13 | 10465.125 | 4760.415 | 234.0003 | 8892.0106 | 6603.575 | 4059.495 | 72.5604 | 2757.2954 | 4624.125 | 1077.34 | 162.5418 | 4510.5346 | 3313.473 | 2755.953 | 107.8685 | 4072.0377 | 3429.965 | 2443.485 | 110.5207 | 4199.7873 | 3907.033 | 1941.167 | 103.866 | 2882.2815 | 2670.99 | 1597.89 | 70.8046 | 1964.827 | 459.285 | 150.415 | 19.5337 | 542.0599 | 2008.165 | 1093.345 | 23.2403 | 644.9177 | 853.468 | 396.975 | 6.3174 | 175.3088 | 588.595 | 463.975 | 1.3812 | 38.3294
14 | 10173.075 | 4740.945 | 292.6983 | 11122.5347 | 6493.245 | 4046.515 | 111.0909 | 4221.4544 | 4848.03 | 1064.36 | 224.2809 | 6223.7954 | 3324.247 | 2761.34 | 12.0457 | 454.7251 | 3520.825 | 2424.015 | 92.9227 | 3531.061 | 4005.833 | 1943.7 | 98.8325 | 2742.6009 | 2747.43 | 1597.89 | 76.44 | 2121.21 | 437.175 | 149.745 | 22.1201 | 613.8341 | 1984.04 | 1092.38 | 24.1443 | 670.0041 | 838.728 | 397.422 | 14.7468 | 409.223 | 578.545 | 463.64 | 10.0556 | 279.0424
15 | 9842.085 | 4753.925 | 331.2444 | 12587.2877 | 6292.055 | 4059.495 | 201.6083 | 7661.1144 | 5081.67 | 1061.115 | 233.6625 | 6484.1353 | 3469.687 | 2750.567 | 145.8384 | 5505.4012 | 3683.075 | 2424.015 | 162.25 | 6165.5 | 4107.167 | 1941.167 | 101.3657 | 2812.8969 | 2816.03 | 1599.85 | 68.628 | 1904.4268 | 411.715 | 149.075 | 25.4688 | 706.7596 | 1979.215 | 1094.31 | 5.1967 | 144.208 | 818.628 | 395.188 | 20.2238 | 561.2095 | 574.525 | 464.98 | 4.2375 | 117.5893
16 | 9550.035 | 4760.415 | 292.1221 | 11100.6399 | 6162.255 | 4053.005 | 129.9621 | 4938.5617 | 5338.025 | 1054.625 | 256.4371 | 7116.1306 | 3620.513 | 2739.793 | 151.2103 | 5708.1896 | 3773.935 | 2417.525 | 91.0915 | 3461.4767 | 4233.833 | 1941.167 | 126.666 | 3514.9815 | 2884.63 | 1599.85 | 68.6 | 1903.65 | 403.675 | 150.415 | 8.1509 | 226.1875 | 1979.215 | 1094.31 | 0 | 0 | 809.695 | 395.188 | 8.933 | 247.8907 | 575.195 | 464.645 | 0.74908 | 20.787
17 | 9245.005 | 4760.415 | 305.03 | 11591.14 | 5993.515 | 4046.515 | 168.8648 | 6416.8609 | 5552.195 | 1048.135 | 214.2683 | 5945.9456 | 3782.113 | 2745.18 | 161.6898 | 6103.7886 | 3877.775 | 2456.465 | 110.9012 | 4214.2444 | 4347.833 | 1938.633 | 114.0282 | 3164.2814 | 2947.35 | 1601.81 | 62.7506 | 1741.3296 | 422.435 | 149.745 | 18.772 | 520.9219 | 1978.25 | 1095.275 | 1.3647 | 37.8709 | 808.802 | 396.082 | 1.2636 | 35.0649 | 574.86 | 464.31 | 0.47376 | 13.1469
18 | 8991.895 | 4747.435 | 253.4426 | 9630.8189 | 5805.305 | 4040.025 | 188.3219 | 7156.2308 | 5782.59 | 1048.135 | 230.395 | 6393.4613 | 3938.327 | 2734.407 | 156.585 | 5911.0848 | 3942.675 | 2456.465 | 64.9 | 2466.2 | 4451.7 | 1931.033 | 104.1447 | 2890.0148 | 2974.79 | 1603.77 | 27.5099 | 763.4 | 449.235 | 149.745 | 26.8 | 743.7 | 1980.18 | 1095.275 | 1.93 | 53.5575 | 809.248 | 396.975 | 0.99818 | 27.6995 | 573.185 | 464.31 | 1.675 | 46.4813
19 | 8712.825 | 4747.435 | 279.07 | 10604.66 | 5630.075 | 4027.045 | 175.7101 | 6676.9832 | 5925.37 | 1038.4 | 143.1115 | 3971.3439 | 4072.993 | 2755.953 | 136.3787 | 5148.2976 | 3936.185 | 2456.465 | 6.49 | 246.62 | 4439.033 | 1933.567 | 12.918 | 358.4738 | 2935.59 | 1601.81 | 39.249 | 1089.1589 | 472.015 | 151.755 | 22.8685 | 634.601 | 1993.69 | 1095.275 | 13.51 | 374.9025 | 807.462 | 397.422 | 1.8411 | 51.0902 | 574.86 | 464.31 | 1.675 | 46.4813
20 | 8459.715 | 4734.455 | 253.4426 | 9630.8189 | 5428.885 | 4033.535 | 201.2947 | 7649.1967 | 5798.815 | 1048.135 | 126.9289 | 3522.2762 | 4239.98 | 2745.18 | 167.3341 | 6316.8639 | 3877.775 | 2443.485 | 59.8348 | 2273.7241 | 4309.833 | 1943.7 | 129.5968 | 3596.3098 | 2866.99 | 1597.89 | 68.7119 | 1906.7555 | 493.455 | 152.425 | 21.4505 | 595.2504 | 2012.99 | 1094.31 | 19.3241 | 536.2441 | 807.462 | 396.975 | 0.447 | 12.4043 | 574.525 | 463.975 | 0.47376 | 13.1469
21 | 8200.115 | 4734.455 | 259.6 | 9864.8 | 5240.675 | 4014.065 | 189.2144 | 7190.1468 | 5441.865 | 1061.115 | 357.1859 | 9911.9093 | 4385.42 | 2761.34 | 146.335 | 5524.1471 | 3760.955 | 2449.975 | 117.0001 | 4446.0053 | 4195.833 | 1946.233 | 114.0281 | 3164.2808 | 2802.31 | 1597.89 | 64.68 | 1794.87 | 515.565 | 151.755 | 22.1201 | 613.8341 | 2027.465 | 1094.31 | 14.475 | 401.6812 | 811.035 | 397.422 | 3.6009 | 99.9237 | 575.865 | 464.645 | 1.4982 | 41.5741
22 | 8135.215 | 4708.495 | 69.8994 | 2656.1787 | 5117.365 | 4014.065 | 123.31 | 4685.78 | 5107.63 | 1067.605 | 334.298 | 9276.7696 | 4525.473 | 2750.567 | 140.4667 | 5302.6188 | 3683.075 | 2436.995 | 78.9543 | 3000.2618 | 4064.1 | 1941.167 | 131.8304 | 3658.2929 | 2743.51 | 1597.89 | 58.8 | 1631.7 | 538.345 | 151.085 | 22.7899 | 632.4184 | 2042.905 | 1093.345 | 15.4701 | 429.296 | 818.182 | 396.975 | 7.161 | 198.7168 | 578.21 | 463.975 | 2.4388 | 67.6777
23 | 8355.875 | 4721.475 | 221.0414 | 8399.5745 | 5169.285 | 4001.085 | 53.5179 | 2033.6806 | 4809.09 | 1067.605 | 298.54 | 8284.485 | 4600.887 | 2750.567 | 75.414 | 2846.8785 | 3559.765 | 2443.485 | 123.4807 | 4692.2655 | 3957.7 | 1938.633 | 106.4302 | 2953.4372 | 2665.11 | 1593.97 | 78.4979 | 2178.3178 | 549.065 | 151.085 | 10.72 | 297.48 | 2053.52 | 1093.345 | 10.615 | 294.5663 | 828.455 | 396.975 | 10.273 | 285.0758 | 579.215 | 463.975 | 1.005 | 27.8887
24 | 8596.005 | 4708.495 | 240.4806 | 9138.2611 | 5370.475 | 4020.555 | 202.1299 | 7680.9362 | 4517.04 | 1090.32 | 292.932 | 8128.8638 | 4611.66 | 2750.567 | 10.773 | 406.6808 | 3449.435 | 2436.995 | 110.5207 | 4199.7873 | 3833.567 | 1941.167 | 124.1589 | 3445.4084 | 2594.55 | 1595.93 | 70.5872 | 1958.7953 | 541.695 | 149.745 | 7.4908 | 207.8705 | 2066.065 | 1093.345 | 12.545 | 348.1238 | 836.942 | 396.528 | 8.4988 | 235.8407 | 580.555 | 463.305 | 1.4982 | 41.5741
25 | 8829.645 | 4708.495 | 233.64 | 8878.32 | 5558.685 | 3988.105 | 190.9869 | 7257.5033 | 4461.875 | 1077.34 | 56.6715 | 1572.6338 | 4493.153 | 2750.567 | 118.507 | 4473.6392 | 3339.105 | 2424.015 | 111.0909 | 4221.4544 | 3737.3 | 1941.167 | 96.267 | 2671.4092 | 2531.83 | 1588.09 | 63.2081 | 1754.0248 | 518.915 | 151.085 | 22.8194 | 633.2377 | 2065.1 | 1092.38 | 1.3647 | 37.8709 | 846.768 | 396.082 | 9.8361 | 272.9522 | 583.905 | 463.305 | 3.35 | 92.9625
26 | 9063.285 | 4714.985 | 233.7301 | 8881.7446 | 5746.895 | 4007.575 | 189.2144 | 7190.1468 | 4455.385 | 1077.34 | 6.49 | 180.0975 | 4347.713 | 2755.953 | 145.5397 | 5494.1235 | 3254.735 | 2436.995 | 85.3626 | 3243.7797 | 3747.433 | 1938.633 | 10.445 | 289.8498 | 2545.55 | 1592.01 | 14.269 | 395.9652 | 497.475 | 151.085 | 21.44 | 594.96 | 2048.695 | 1091.415 | 16.4334 | 456.0257 | 855.702 | 397.868 | 9.1108 | 252.8239 | 587.255 | 464.645 | 3.6081 | 100.1237
27 | 9329.375 | 4721.475 | 266.1691 | 10114.4271 | 5915.635 | 4007.575 | 168.74 | 6412.12 | 4465.12 | 1083.83 | 11.7 | 324.6754 | 4180.727 | 2761.34 | 167.0729 | 6307.0009 | 3157.385 | 2436.995 | 97.35 | 3699.3 | 3813.3 | 1943.7 | 66.0616 | 1833.2096 | 2614.15 | 1595.93 | 68.7119 | 1906.7555 | 477.375 | 151.755 | 20.1112 | 558.0848 | 2029.395 | 1092.38 | 19.3241 | 536.2441 | 860.168 | 396.975 | 4.5544 | 126.3847 | 589.265 | 464.31 | 2.0377 | 56.5469
28 | 9595.465 | 4734.455 | 266.4064 | 10123.4431 | 6116.825 | 4014.065 | 201.2947 | 7649.1967 | 4669.555 | 1087.075 | 204.4608 | 5673.7859 | 4035.287 | 2755.953 | 145.5397 | 5494.1249 | 3047.055 | 2443.485 | 110.5207 | 4199.7873 | 3917.167 | 1938.633 | 103.9905 | 2885.7369 | 2682.75 | 1595.93 | 68.6 | 1903.65 | 455.265 | 149.745 | 22.2012 | 616.0826 | 2006.235 | 1092.38 | 23.16 | 642.69 | 851.235 | 396.528 | 8.9442 | 248.2009 | 591.61 | 464.645 | 2.3688 | 65.7344
29 | 9874.535 | 4740.945 | 279.1455 | 10607.5273 | 6279.075 | 4020.555 | 162.3797 | 6170.4304 | 4877.235 | 1067.605 | 208.5907 | 5788.3908 | 3884.46 | 2755.953 | 150.827 | 5693.7192 | 3001.625 | 2456.465 | 47.2479 | 1795.4207 | 4023.567 | 1938.633 | 106.4 | 2952.6 | 2759.19 | 1597.89 | 76.4651 | 2121.9072 | 433.155 | 150.415 | 22.1201 | 613.8341 | 1984.04 | 1093.345 | 22.216 | 616.4931 | 835.602 | 397.422 | 15.6585 | 434.5245 | 579.215 | 464.98 | 12.3995 | 344.0869
30 | 10153.605 | 4734.455 | 279.1455 | 10607.5273 | 6421.855 | 4014.065 | 142.9274 | 5431.2421 | 5107.63 | 1054.625 | 230.7603 | 6403.5995 | 3744.407 | 2745.18 | 140.4667 | 5302.6188 | 3092.485 | 2443.485 | 91.7825 | 3487.7335 | 4129.967 | 1941.167 | 106.4302 | 2953.4372 | 2827.79 | 1599.85 | 68.628 | 1904.4268 | 409.705 | 150.415 | 23.45 | 650.7375 | 1982.11 | 1094.31 | 2.1578 | 59.8791 | 815.948 | 396.528 | 19.6743 | 545.9624 | 575.865 | 464.98 | 3.35 | 92.9625
31 | 10458.635 | 4747.435 | 305.306 | 11601.6297 | 6603.575 | 4020.555 | 181.8359 | 6909.7625 | 5341.27 | 1041.645 | 234.0003 | 6493.5077 | 3604.353 | 2750.567 | 140.1576 | 5290.948 | 3189.835 | 2449.975 | 97.5661 | 3707.5116 | 4249.033 | 1943.7 | 119.0929 | 3304.8291 | 2894.43 | 1599.85 | 66.64 | 1849.26 | 408.365 | 149.745 | 1.4982 | 41.5741 | 1980.18 | 1095.275 | 2.1578 | 59.8791 | 811.035 | 396.528 | 4.913 | 136.3358 | 574.19 | 464.98 | 1.675 | 46.4812
32 | 10510.555 | 4747.435 | 51.92 | 1972.96 | 6694.435 | 4020.555 | 90.86 | 3452.68 | 5581.4 | 1051.38 | 240.3273 | 6669.0812 | 3448.14 | 2755.953 | 156.3058 | 5900.5448 | 3319.635 | 2436.995 | 130.4474 | 4957.0007 | 4355.433 | 1938.633 | 106.5206 | 2955.9462 | 2955.19 | 1599.85 | 60.76 | 1686.09 | 429.135 | 152.425 | 20.9422 | 581.1458 | 1977.285 | 1094.31 | 3.0516 | 84.6818 | 809.248 | 396.975 | 1.8421 | 51.1171 | 574.86 | 464.645 | 0.74908 | 20.787
33 | 10341.815 | 4753.925 | 168.8648 | 6416.8609 | 6661.985 | 4033.535 | 34.9497 | 1328.0893 | 5795.57 | 1048.135 | 214.1946 | 5943.8996 | 3324.247 | 2750.567 | 124.01 | 4681.3782 | 3449.435 | 2456.465 | 131.2521 | 4987.5808 | 4459.3 | 1943.7 | 103.9905 | 2885.7369 | 2972.83 | 1603.77 | 18.0703 | 501.451 | 452.585 | 151.085 | 23.4883 | 651.7991 | 1982.11 | 1094.31 | 4.825 | 133.8937 | 810.588 | 396.528 | 1.4126 | 39.1994 | 574.525 | 465.315 | 0.74908 | 20.787
34 | 10056.255 | 4747.435 | 285.6337 | 10854.0821 | 6493.245 | 4033.535 | 168.74 | 6412.12 | 5896.165 | 1051.38 | 100.6473 | 2792.9633 | 3329.633 | 2750.567 | 5.386 | 203.3215 | 3559.765 | 2462.955 | 110.5207 | 4199.7873 | 4411.167 | 1941.167 | 48.1996 | 1337.539 | 2923.83 | 1603.77 | 49 | 1359.75 | 475.365 | 151.085 | 22.78 | 632.145 | 1998.515 | 1094.31 | 16.405 | 455.2388 | 807.462 | 397.422 | 3.2513 | 90.2243 | 575.53 | 465.315 | 1.005 | 27.8887
35 | 9757.715 | 4747.435 | 298.54 | 11344.52 | 6337.485 | 4027.045 | 155.8951 | 5924.0157 | 5678.75 | 1051.38 | 217.415 | 6033.2662 | 3426.593 | 2750.567 | 96.96 | 3660.24 | 3676.585 | 2482.425 | 118.4314 | 4500.3927 | 4289.567 | 1938.633 | 121.6264 | 3375.1326 | 2853.27 | 1597.89 | 70.8046 | 1964.827 | 494.125 | 152.425 | 18.8078 | 521.9163 | 2018.78 | 1095.275 | 20.288 | 562.991 | 808.355 | 397.422 | 0.893 | 24.7808 | 575.53 | 465.315 | 0 | 0
36 | 9446.195 | 4747.435 | 311.52 | 11837.76 | 6175.235 | 4027.045 | 162.25 | 6165.5 | 5383.455 | 1064.36 | 295.5801 | 8202.3488 | 3598.967 | 2761.34 | 172.7103 | 6519.8144 | 3786.915 | 2462.955 | 112.0348 | 4257.3213 | 4157.833 | 1943.7 | 131.8314 | 3658.3217 | 2798.39 | 1597.89 | 54.88 | 1522.92 | 514.225 | 151.085 | 20.1446 | 559.0131 | 2034.22 | 1095.275 | 15.44 | 428.46 | 813.268 | 398.315 | 4.9935 | 138.5696 | 575.195 | 464.645 | 0.74908 | 20.787
37 | 9193.085 | 4753.925 | 253.1932 | 9621.3413 | 6032.455 | 4027.045 | 142.78 | 5425.64 | 5065.445 | 1070.85 | 318.0762 | 8826.615 | 3739.02 | 2745.18 | 140.9822 | 5322.0791 | 3877.775 | 2449.975 | 91.7825 | 3487.7335 | 4048.9 | 1938.633 | 109.0508 | 3026.1592 | 2739.59 | 1595.93 | 58.8327 | 1632.6062 | 534.325 | 152.425 | 20.1446 | 559.0131 | 2045.8 | 1094.31 | 11.6201 | 322.4589 | 821.755 | 398.762 | 8.4988 | 235.8407 | 576.2 | 463.64 | 1.4213 | 39.4406
38 | 8933.485 | 4747.435 | 259.6811 | 9867.8823 | 5824.775 | 4033.535 | 207.7814 | 7895.6925 | 4760.415 | 1074.095 | 305.0473 | 8465.0615 | 3911.393 | 2755.953 | 172.7093 | 6519.7768 | 3942.675 | 2449.975 | 64.9 | 2466.2 | 3929.833 | 1938.633 | 119.067 | 3304.1093 | 2669.03 | 1595.93 | 70.56 | 1958.04 | 547.725 | 153.095 | 13.4167 | 372.3145 | 2056.415 | 1092.38 | 10.789 | 299.3955 | 829.348 | 396.528 | 7.9148 | 219.6363 | 578.21 | 463.305 | 2.0377 | 56.5469
39 | 8628.455 | 4734.455 | 305.306 | 11601.6297 | 5669.015 | 4020.555 | 156.2999 | 5939.3961 | 4461.875 | 1077.34 | 298.5576 | 8284.9744 | 4062.22 | 2745.18 | 151.2112 | 5708.2246 | 3942.675 | 2449.975 | 0 | 0 | 3800.633 | 1938.633 | 129.2 | 3585.3 | 2592.59 | 1593.97 | 76.4651 | 2121.9072 | 532.985 | 151.085 | 14.8764 | 412.8205 | 2067.03 | 1094.31 | 10.789 | 299.3955 | 838.282 | 396.975 | 8.9452 | 248.2286 | 581.56 | 463.64 | 3.3667 | 93.4262
40 | 8381.835 | 4727.965 | 246.7054 | 9374.8044 | 5487.295 | 4020.555 | 181.72 | 6905.36 | 4458.63 | 1080.585 | 4.5891 | 127.3482 | 4223.82 | 2755.953 | 161.9587 | 6113.9406 | 3897.245 | 2456.465 | 45.8912 | 1743.8667 | 3742.367 | 1938.633 | 58.266 | 1616.8815 | 2537.71 | 1588.09 | 55.1941 | 1531.6363 | 511.545 | 150.415 | 21.4505 | 595.2504 | 2065.1 | 1093.345 | 2.1578 | 59.8791 | 847.215 | 396.528 | 8.9442 | 248.2009 | 584.91 | 463.64 | 3.35 | 92.9625
41 | 8122.235 | 4734.455 | 259.6811 | 9867.8823 | 5279.615 | 3988.105 | 210.1999 | 7987.595 | 4465.12 | 1077.34 | 7.256 | 201.3551 | 4358.487 | 2750.567 | 134.7747 | 5087.7435 | 3812.875 | 2443.485 | 85.3626 | 3243.7797 | 3742.367 | 1941.167 | 2.534 | 70.3185 | 2559.27 | 1593.97 | 22.3474 | 620.1414 | 490.775 | 150.415 | 20.77 | 576.3675 | 2046.765 | 1094.31 | 18.3604 | 509.5005 | 856.148 | 396.975 | 8.9442 | 248.2009 | 587.255 | 463.64 | 2.345 | 65.0738
42 | 7998.925 | 4727.965 | 123.4807 | 4692.2655 | 5130.345 | 3994.595 | 149.411 | 5677.6188 | 4481.345 | 1067.605 | 18.9214 | 525.0699 | 4514.7 | 2761.34 | 156.584 | 5911.0472 | 3722.015 | 2443.485 | 90.86 | 3452.68 | 3820.9 | 1943.7 | 78.5738 | 2180.424 | 2631.79 | 1592.01 | 72.5465 | 2013.1649 | 472.015 | 150.415 | 18.76 | 520.59 | 2029.395 | 1092.38 | 17.4769 | 484.9838 | 860.168 | 396.528 | 4.0448 | 112.2425 | 590.27 | 464.31 | 3.0885 | 85.7072
43 | 8148.195 | 4714.985 | 149.8333 | 5693.6648 | 5149.815 | 3994.595 | 19.47 | 739.86 | 4663.065 | 1080.585 | 182.183 | 5055.5777 | 4590.113 | 2750.567 | 76.1786 | 2875.7419 | 3624.665 | 2449.975 | 97.5661 | 3707.5116 | 3922.233 | 1946.233 | 101.3647 | 2812.8691 | 2706.27 | 1593.97 | 74.5058 | 2067.5355 | 450.575 | 150.415 | 21.44 | 594.96 | 2004.305 | 1093.345 | 25.1086 | 696.7623 | 849.002 | 396.975 | 11.1749 | 310.1047 | 586.585 | 463.975 | 3.7002 | 102.6804
44 | 8388.325 | 4734.455 | 240.918 | 9154.8852 | 5357.495 | 4007.575 | 208.0852 | 7907.2387 | 4883.725 | 1054.625 | 222.1818 | 6165.5453 | 4600.887 | 2755.953 | 12.0453 | 454.7082 | 3514.335 | 2443.485 | 110.5207 | 4199.7873 | 4041.3 | 1943.7 | 119.0939 | 3304.8568 | 2772.91 | 1599.85 | 66.8989 | 1856.4447 | 429.135 | 150.415 | 21.44 | 594.96 | 1980.18 | 1093.345 | 24.125 | 669.4688 | 832.028 | 396.975 | 16.974 | 471.0285 | 577.875 | 464.645 | 8.7357 | 242.4165
45 | 8641.435 | 4727.965 | 253.1932 | 9621.3413 | 5558.685 | 4007.575 | 201.19 | 7645.22 | 5136.835 | 1051.38 | 253.1308 | 7024.3797 | 4536.247 | 2745.18 | 65.5316 | 2473.8169 | 3410.495 | 2430.505 | 104.6481 | 3976.628 | 4147.7 | 1941.167 | 106.4301 | 2953.4366 | 2843.47 | 1597.89 | 70.5872 | 1958.7953 | 409.705 | 150.415 | 19.43 | 539.1825 | 1978.25 | 1094.31 | 2.1578 | 59.8791 | 813.715 | 396.975 | 18.313 | 508.1857 | 574.525 | 464.98 | 3.3667 | 93.4262
46 | 8894.545 | 4734.455 | 253.1932 | 9621.3413 | 5759.875 | 4014.065 | 201.2947 | 7649.1967 | 5376.965 | 1054.625 | 240.1519 | 6664.2159 | 4396.193 | 2750.567 | 140.1576 | 5290.948 | 3274.205 | 2449.975 | 137.6737 | 5231.6002 | 4264.233 | 1938.633 | 116.5605 | 3234.5552 | 2904.23 | 1599.85 | 60.7916 | 1686.967 | 410.375 | 151.085 | 0.94752 | 26.2938 | 1977.285 | 1096.24 | 2.1578 | 59.8791 | 810.588 | 397.868 | 3.252 | 90.2433 | 575.865 | 464.31 | 1.4982 | 41.5741
47 | 9108.715 | 4727.965 | 214.2683 | 8142.1958 | 5915.635 | 4007.575 | 155.8951 | 5924.0157 | 5600.87 | 1051.38 | 223.9285 | 6214.0162 | 4229.207 | 2750.567 | 166.986 | 6303.7215 | 3183.345 | 2449.975 | 90.86 | 3452.68 | 4373.167 | 1938.633 | 108.934 | 3022.9185 | 2961.07 | 1603.77 | 56.975 | 1581.0566 | 435.835 | 150.415 | 25.4688 | 706.7596 | 1977.285 | 1094.31 | 1.93 | 53.5575 | 810.142 | 398.315 | 0.63145 | 17.5226 | 573.855 | 464.645 | 2.0377 | 56.5469
48 | 9394.275 | 4727.965 | 285.56 | 10851.28 | 6090.865 | 4001.085 | 175.3501 | 6663.3055 | 5831.265 | 1048.135 | 230.4179 | 6394.0954 | 4072.993 | 2766.727 | 157.0476 | 5928.5482 | 3060.035 | 2443.485 | 123.4807 | 4692.2655 | 4461.833 | 1936.1 | 88.7022 | 2461.4853 | 2968.91 | 1607.69 | 8.7654 | 243.2395 | 457.945 | 151.085 | 22.1201 | 613.8341 | 1983.075 | 1095.275 | 5.8699 | 162.8888 | 809.248 | 398.315 | 0.894 | 24.8085 | 573.855 | 464.98 | 0.335 | 9.2963
49 | 9686.325 | 4734.455 | 292.1221 | 11100.6399 | 6240.135 | 4001.085 | 149.27 | 5672.26 | 5912.39 | 1028.665 | 83.4287 | 2315.1462 | 3949.1 | 2761.34 | 124.0101 | 4681.3798 | 3034.075 | 2443.485 | 25.96 | 986.48 | 4398.5 | 1941.167 | 63.5354 | 1763.1065 | 2912.07 | 1603.77 | 56.975 | 1581.0566 | 479.385 | 151.755 | 21.4505 | 595.2504 | 1998.515 | 1094.31 | 15.4701 | 429.296 | 810.142 | 398.315 | 0.894 | 24.8085 | 574.19 | 464.31 | 0.74908 | 20.787
50 | 9939.435 | 4760.415 | 254.4378 | 9668.6364 | 6408.875 | 4007.575 | 168.8648 | 6416.8609 | 5662.525 | 1057.87 | 251.566 | 6980.9564 | 3798.273 | 2761.34 | 150.827 | 5693.7192 | 3098.975 | 2456.465 | 66.1853 | 2515.0404 | 4274.367 | 1936.1 | 124.2364 | 3447.5593 | 2843.47 | 1601.81 | 68.628 | 1904.4268 | 500.825 | 152.425 | 21.4505 | 595.2504 | 2021.675 | 1093.345 | 23.1801 | 643.2476 | 810.588 | 399.208 | 0.99818 | 27.6995 | 573.855 | 463.975 | 0.47376 | 13.1469
51 | 10263.935 | 4760.415 | 324.5 | 12331 | 6558.145 | 4007.575 | 149.27 | 5672.26 | 5334.78 | 1054.625 | 327.7611 | 9095.3695 | 3642.06 | 2766.727 | 156.3059 | 5900.5461 | 3196.325 | 2443.485 | 98.2115 | 3732.0378 | 4147.7 | 1943.7 | 126.8948 | 3521.3305 | 2786.63 | 1597.89 | 56.975 | 1581.0566 | 518.915 | 153.095 | 18.1024 | 502.3417 | 2033.255 | 1094.31 | 11.6201 | 322.4589 | 814.162 | 398.762 | 3.6017 | 99.9477 | 575.865 | 464.98 | 2.2472 | 62.3611
52 | 10393.735 | 4753.925 | 129.9621 | 4938.5617 | 6681.455 | 4033.535 | 126.013 | 4788.4942 | 5029.75 | 1067.605 | 305.306 | 8472.2428 | 3507.393 | 2761.34 | 134.7747 | 5087.7451 | 3319.635 | 2469.445 | 126.013 | 4788.4942 | 4043.833 | 1941.167 | 103.8979 | 2883.1662 | 2725.87 | 1595.93 | 60.7916 | 1686.967 | 537.675 | 151.085 | 18.8674 | 523.5696 | 2046.765 | 1095.275 | 13.5444 | 375.8577 | 820.862 | 398.315 | 6.7149 | 186.3383 | 577.54 | 465.65 | 1.804 | 50.0618
53 | 10289.895 | 4740.945 | 104.6481 | 3976.628 | 6713.905 | 4027.045 | 33.0926 | 1257.5202 | 4737.7 | 1070.85 | 292.068 | 8104.8878 | 3361.953 | 2766.727 | 145.5397 | 5494.1249 | 3455.925 | 2469.445 | 136.29 | 5179.02 | 3909.567 | 1941.167 | 134.266 | 3725.8815 | 2651.39 | 1595.93 | 74.48 | 2066.82 | 548.395 | 150.415 | 10.7409 | 298.0604 | 2059.31 | 1093.345 | 12.6926 | 352.2195 | 828.455 | 398.762 | 7.6061 | 211.0706 | 579.55 | 464.98 | 2.1187 | 58.7946
54 | 9984.865 | 4747.435 | 305.099 | 11593.7633 | 6532.185 | 4027.045 | 181.72 | 6905.36 | 4461.875 | 1077.34 | 275.9013 | 7656.2623 | 3335.02 | 2761.34 | 27.4665 | 1036.8588 | 3546.785 | 2469.445 | 90.86 | 3452.68 | 3803.167 | 1943.7 | 106.4301 | 2953.4366 | 2584.75 | 1590.05 | 66.8989 | 1856.4447 | 532.315 | 151.755 | 16.1357 | 447.7667 | 2067.03 | 1092.38 | 7.7801 | 215.8972 | 840.068 | 397.868 | 11.6474 | 323.2143 | 581.56 | 464.645 | 2.0377 | 56.5469
55 | 9699.305 | 4747.435 | 285.56 | 10851.28 | 6395.895 | 4033.535 | 136.4444 | 5184.8886 | 4458.63 | 1077.34 | 3.245 | 90.0487 | 3426.593 | 2761.34 | 91.573 | 3456.8807 | 3663.605 | 2469.445 | 116.82 | 4439.16 | 3749.967 | 1941.167 | 53.2603 | 1477.9724 | 2535.75 | 1593.97 | 49.1565 | 1364.0943 | 509.535 | 151.085 | 22.7899 | 632.4184 | 2062.205 | 1092.38 | 4.825 | 133.8938 | 848.555 | 397.868 | 8.487 | 235.5142 | 584.575 | 465.315 | 3.0885 | 85.7072
56 | 9420.235 | 4760.415 | 279.3717 | 10616.1245 | 6220.665 | 4040.025 | 175.3501 | 6663.3055 | 4455.385 | 1074.095 | 4.5891 | 127.3482 | 3582.807 | 2761.34 | 156.214 | 5897.0785 | 3760.955 | 2469.445 | 97.35 | 3699.3 | 3739.833 | 1936.1 | 11.3302 | 314.4118 | 2563.19 | 1593.97 | 27.44 | 761.46 | 489.435 | 149.745 | 20.1446 | 559.0131 | 2044.835 | 1092.38 | 17.37 | 482.0175 | 855.255 | 398.762 | 6.7594 | 187.5728 | 587.59 | 464.98 | 3.0336 | 84.1811
57 | 9128.185 | 4747.435 | 292.3383 | 11108.8555 | 6058.415 | 4040.025 | 162.25 | 6165.5 | 4478.1 | 1080.585 | 23.624 | 655.5648 | 3728.247 | 2766.727 | 145.5397 | 5494.1249 | 3864.795 | 2501.895 | 108.7922 | 4134.1045 | 3823.433 | 1936.1 | 83.6 | 2319.9 | 2635.71 | 1593.97 | 72.52 | 2012.43 | 471.345 | 149.075 | 18.1024 | 502.3417 | 2025.535 | 1092.38 | 19.3 | 535.575 | 857.488 | 398.762 | 2.233 | 61.9658 | 590.27 | 464.98 | 2.68 | 74.37
58 | 8862.095 | 4734.455 | 266.4064 | 10123.4431 | 5896.165 | 4033.535 | 162.3797 | 6170.4304 | 4721.475 | 1064.36 | 243.9152 | 6768.6477 | 3884.46 | 2766.727 | 156.213 | 5897.0408 | 3949.165 | 2495.405 | 84.6192 | 3215.5314 | 3945.033 | 1938.633 | 121.6264 | 3375.132 | 2712.15 | 1599.85 | 76.6658 | 2127.4765 | 450.575 | 151.085 | 20.867 | 579.0601 | 1998.515 | 1093.345 | 27.0372 | 750.283 | 847.215 | 397.868 | 10.3118 | 286.1532 | 586.585 | 464.645 | 3.7002 | 102.6804
59 | 8596.005 | 4734.455 | 266.09 | 10111.42 | 5707.955 | 4033.535 | 188.21 | 7151.98 | 4935.645 | 1064.36 | 214.17 | 5943.2175 | 4029.9 | 2761.34 | 145.5397 | 5494.1249 | 3955.655 | 2488.915 | 9.1782 | 348.7733 | 4048.9 | 1941.167 | 103.8979 | 2883.1669 | 2774.87 | 1597.89 | 62.7506 | 1741.3296 | 431.815 | 151.085 | 18.76 | 520.59 | 1982.11 | 1094.31 | 16.4334 | 456.0257 | 828.008 | 398.315 | 19.2122 | 533.1386 | 577.54 | 464.645 | 9.045 | 250.9988
60 | 8329.915 | 4740.945 | 266.1691 | 10114.4271 | 5532.725 | 4027.045 | 175.3501 | 6663.3055 | 5179.02 | 1064.36 | 243.375 | 6753.6562 | 4207.66 | 2772.113 | 178.0861 | 6722.752 | 3903.735 | 2488.915 | 51.92 | 1972.96 | 4167.967 | 1938.633 | 119.094 | 3304.8574 | 2851.31 | 1601.81 | 76.5404 | 2123.9974 | 413.725 | 150.415 | 18.1024 | 502.3417 | 1980.18 | 1094.31 | 1.93 | 53.5575 | 815.055 | 397.422 | 12.9837 | 360.2989 | 575.195 | 464.645 | 2.345 | 65.0737
61 | 8089.785 | 4734.455 | 240.2177 | 9128.2721 | 5351.005 | 4020.555 | 181.8359 | 6909.7625 | 5438.62 | 1057.87 | 259.6811 | 7206.1509 | 4347.713 | 2761.34 | 140.4667 | 5302.6188 | 3858.305 | 2482.425 | 45.8912 | 1743.8667 | 4276.9 | 1941.167 | 108.9625 | 3023.7085 | 2915.99 | 1601.81 | 64.68 | 1794.87 | 418.415 | 149.745 | 4.7376 | 131.4688 | 1980.18 | 1095.275 | 0.965 | 26.7788 | 810.588 | 397.422 | 4.467 | 123.9592 | 574.86 | 465.985 | 1.3812 | 38.3294
62 | 7921.045 | 4721.475 | 169.2385 | 6431.0628 | 5149.815 | 4014.065 | 201.2947 | 7649.1967 | 5659.28 | 1048.135 | 220.8746 | 6129.2712 | 4487.767 | 2755.953 | 140.1576 | 5290.948 | 3754.465 | 2456.465 | 107.0358 | 4067.3612 | 4375.7 | 1941.167 | 98.8 | 2741.7 | 2961.07 | 1603.77 | 45.1226 | 1252.1518 | 441.865 | 149.745 | 23.45 | 650.7375 | 1977.285 | 1094.31 | 3.0516 | 84.6818 | 808.802 | 397.868 | 1.8408 | 51.0835 | 574.19 | 464.98 | 1.2079 | 33.5181
63 | 8005.415 | 4714.985 | 84.6192 | 3215.5314 | 5123.855 | 4014.065 | 25.96 | 986.48 | 5905.9 | 1041.645 | 246.7054 | 6846.0743 | 4606.273 | 2755.953 | 118.506 | 4473.6015 | 3663.605 | 2475.935 | 92.9227 | 3531.061 | 4456.767 | 1936.1 | 81.2252 | 2253.9993 | 2963.03 | 1603.77 | 1.96 | 54.39 | 461.295 | 151.755 | 19.5337 | 542.0599 | 1980.18 | 1095.275 | 3.0516 | 84.6818 | 808.802 | 397.868 | 0 | 0 | 574.525 | 464.98 | 0.335 | 9.2962
64 | 8284.485 | 4714.985 | 279.07 | 10604.66 | 5305.575 | 4014.065 | 181.72 | 6905.36 | 5912.39 | 1041.645 | 6.49 | 180.0975 | 4606.273 | 2772.113 | 16.16 | 610.04 | 3540.295 | 2462.955 | 123.9913 | 4711.6685 | 4383.3 | 1938.633 | 73.5107 | 2039.9206 | 2912.07 | 1605.73 | 50.9977 | 1415.1856 | 482.065 | 152.425 | 20.7808 | 576.6673 | 1998.515 | 1092.38 | 18.5621 | 515.0995 | 809.695 | 398.762 | 1.2636 | 35.0649 | 573.52 | 464.98 | 1.005 | 27.8887
65 | 8531.105 | 4702.005 | 246.9613 | 9384.531 | 5526.235 | 4007.575 | 220.7554 | 8388.706 | 5594.38 | 1061.115 | 318.6055 | 8841.3016 | 4573.953 | 2777.5 | 32.7659 | 1236.9116 | 3423.475 | 2475.935 | 117.5389 | 4466.4782 | 4243.967 | 1941.167 | 139.356 | 3867.1301 | 2833.67 | 1599.85 | 78.6202 | 2181.7103 | 500.155 | 152.425 | 18.09 | 501.9975 | 2014.92 | 1092.38 | 16.405 | 455.2387 | 810.142 | 398.762 | 0.447 | 12.4043 | 574.525 | 464.98 | 1.005 | 27.8887
66 | 8771.235 | 4714.985 | 240.4806 | 9138.2611 | 5669.015 | 4020.555 | 143.3688 | 5448.0139 | 5289.35 | 1048.135 | 305.306 | 8472.2428 | 4439.287 | 2766.727 | 135.0962 | 5099.8824 | 3332.615 | 2462.955 | 91.7825 | 3487.7335 | 4124.9 | 1943.7 | 119.0939 | 3304.8568 | 2780.75 | 1599.85 | 52.92 | 1468.53 | 518.915 | 152.425 | 18.76 | 520.59 | 2035.185 | 1094.31 | 20.3567 | 564.8984 | 813.715 | 400.102 | 3.816 | 105.8943 | 575.195 | 463.64 | 1.4982 | 41.5741
67 | 9030.835 | 4708.495 | 259.6811 | 9867.8823 | 5896.165 | 4020.555 | 227.15 | 8631.7 | 4971.34 | 1054.625 | 318.0762 | 8826.615 | 4272.3 | 2761.34 | 167.0739 | 6307.0386 | 3215.795 | 2462.955 | 116.82 | 4439.16 | 4021.033 | 1941.167 | 103.8979 | 2883.1662 | 2712.15 | 1592.01 | 69.0465 | 1916.0417 | 538.345 | 151.085 | 19.4762 | 540.4632 | 2047.73 | 1093.345 | 12.5821 | 349.1522 | 822.202 | 396.975 | 9.0447 | 250.9915 | 575.865 | 464.98 | 1.4982 | 41.5741
68 | 9290.435 | 4714.985 | 259.6811 | 9867.8823 | 6032.455 | 4020.555 | 136.29 | 5179.02 | 4689.025 | 1061.115 | 282.3896 | 7836.3111 | 4116.087 | 2761.34 | 156.213 | 5897.0407 | 3105.465 | 2469.445 | 110.5207 | 4199.7873 | 3912.1 | 1938.633 | 108.9625 | 3023.7085 | 2641.59 | 1593.97 | 70.5872 | 1958.7953 | 542.365 | 152.425 | 4.2375 | 117.5893 | 2059.31 | 1094.31 | 11.6201 | 322.4589 | 830.688 | 396.975 | 8.486 | 235.4865 | 579.55 | 463.975 | 3.8196 | 105.9936
69 | 9563.015 | 4727.965 | 272.8889 | 10369.7772 | 6162.255 | 4007.575 | 130.4474 | 4957.0007 | 4455.385 | 1077.34 | 234.2027 | 6499.1247 | 3970.647 | 2761.34 | 145.44 | 5490.36 | 3060.035 | 2469.445 | 45.43 | 1726.34 | 3787.967 | 1936.1 | 124.1588 | 3445.4078 | 2571.03 | 1593.97 | 70.56 | 1958.04 | 525.615 | 151.085 | 16.8035 | 466.2975 | 2065.1 | 1093.345 | 5.8699 | 162.8888 | 838.728 | 396.082 | 8.0894 | 224.482 | 582.565 | 463.975 | 3.015 | 83.6663
70 | 9842.085 | 4747.435 | 279.7484 | 10630.4377 | 6363.445 | 4020.555 | 201.6083 | 7661.1144 | 4452.14 | 1074.095 | 4.5891 | 127.3482 | 3830.593 | 2772.113 | 140.4677 | 5302.6564 | 3047.055 | 2462.955 | 14.5121 | 551.4591 | 3742.367 | 1941.167 | 45.8807 | 1273.1882 | 2535.75 | 1588.09 | 35.7666 | 992.5244 | 503.505 | 151.085 | 22.11 | 613.5525 | 2054.485 | 1094.31 | 10.6588 | 295.781 | 849.002 | 397.422 | 10.361 | 287.5182 | 585.245 | 463.975 | 2.68 | 74.37
71 | 10114.665 | 4773.395 | 273.8134 | 10404.9092 | 6519.205 | 4040.025 | 156.9722 | 5964.942 | 4461.875 | 1077.34 | 10.2616 | 284.7592 | 3679.767 | 2772.113 | 150.826 | 5693.6815 | 3170.365 | 2475.935 | 123.9913 | 4711.6685 | 3752.5 | 1941.167 | 10.133 | 281.1907 | 2574.95 | 1593.97 | 39.6385 | 1099.9697 | 483.405 | 150.415 | 20.1112 | 558.0848 | 2039.045 | 1094.31 | 15.44 | 428.46 | 857.042 | 397.422 | 8.04 | 223.11 | 587.925 | 464.31 | 2.7009 | 74.9488
|  |  |  | 9215.9927 |  |  |  | 5933.3032 |  |  |  | 5460.1833 |  |  |  | 4761.3604 |  |  |  | 3488.3393 |  |  |  | 2655.7331 |  |  |  | 1609.141 |  |  |  | 522.9441 |  |  |  | 332.6739 |  |  |  | 188.5073 |  |  |  | 67.0396
|  |  | SD | 2689.5311 |  |  |  | 1883.0663 |  |  |  | 3025.6816 |  |  |  | 1786.4903 |  |  |  | 1290.9449 |  |  |  | 991.4587 |  |  |  | 540.9198 |  |  |  | 152.9584 |  |  |  | 207.6211 |  |  |  | 142.7635 |  |  |  | 61.2939
|  |  | SE | 319.1886 |  |  |  | 223.4788 |  |  |  | 359.0823 |  |  |  | 212.0174 |  |  |  | 153.207 |  |  |  | 117.6645 |  |  |  | 64.1954 |  |  |  | 18.1528 |  |  |  | 24.6401 |  |  |  | 16.9429 |  |  |  | 7.2742

## Chart
Frequency (Hz) | Velocity (mcm/sec)
0 | -
250 | 9215.9927
500 | 5933.3032
750 | 5460.1833
1000 | 4761.3604
1250 | 3488.3393
1500 | 2655.7331
2000 | 1609.141
2500 | 522.9441
3000 | 332.6739
3250 | 188.5073
3500 | 67.0396

## Sheet1
Frequency (Hz) | Velocity (µm/sec) | SE
250 | 9215.9927 | 319.1886
500 | 5933.3032 | 223.48
750 | 5460.1833 | 359.08
1000 | 4761.3604 | 212.02
1250 | 3488.3393 | 153.21
1500 | 2655.7331 | 117.66
2000 | 1609.141 | 64.19
2500 | 522.9441 | 18.15
3000 | 332.6739 | 24.64
3250 | 188.5073 | 16.94
3500 | 67.0396 | 7.27