## Data
95%duty; 4 seconds=71 frames (17.75 fps)
| 150 Hz, 71 frames=4sec |  |  |  | 200 Hz, 71 frames=4sec |  |  |  | 250 Hz, 71 frames=4sec |  |  |  | 300 Hz, 111 frames=4 sec |  |  |  | 350 Hz, 111 frames=4 sec |  |  |  | 450 Hz, 111 frames=4 sec |  |  |  | 600 Hz, 71 frames=4 sec |  |  |  | 700 Hz, 152 frames=4sec |  |  |  | 800 Hz, 152 frames=4 sec |  |  |  | 1000 Hz, 71 frames=4 sec |  |  |  | 1200 Hz, 71 frames=4 sec |  |  |  | 1500 Hz, 71 frames=4 sec |  |  |  | 1800 Hz, 71 frames=4sec
Frame | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec) | x position (mcm) | y position (mcm) | displacement (mcm) | velocity (mcm/sec)
1 | 4412.735 | 4537.185 | n/a | n/a | 4435.005 | 4511.64 | n/a | n/a | 3953.6 | 1188.8 | n/a | n/a | 5839.83 | 1724.085 | n/a | n/a | 4932.315 | 1798.905 | n/a | n/a | 5615.37 | 1807.29 | n/a | n/a | 4894.56 | 3853.23 | n/a | n/a | 6065.95 | 3499.76 | n/a | n/a | 6620.68 | 3463.68 | n/a | n/a | 1042.44 | 2740.57 | n/a | n/a | 581.353 | 250.583 | n/a | n/a | 364.9 | 282.08 | n/a | n/a | 534.025 | 269.78 | n/a | n/a
2 | 4726.48 | 4533.91 | 313.7621 | 5569.2771 | 4067.55 | 4525.395 | 367.7124 | 6526.8943 | 4251.2 | 1182.4 | 297.6688 | 5283.6214 | 5998.5 | 1710.54 | 159.2471 | 4419.1068 | 5044.545 | 1793.745 | 112.3486 | 3117.6725 | 5505.075 | 1806.645 | 110.2969 | 3060.7386 | 4740.575 | 3850.655 | 154.0065 | 2733.6159 | 6120.821 | 3502.015 | 54.9173 | 2086.858 | 6674.049 | 3470.445 | 53.7961 | 2044.25 | 1093.61 | 2742.95 | 51.2253 | 909.2494 | 581.87 | 250.893 | 0.60282 | 10.7 | 367.838 | 283.652 | 3.3321 | 59.1451 | 535.46 | 269.165 | 1.5612 | 27.7119
3 | 5000.27 | 4527.36 | 273.8683 | 4861.163 | 3825.855 | 4521.465 | 241.7269 | 4290.6533 | 4318.4 | 1188.8 | 67.5041 | 1198.1973 | 5988.825 | 1710.54 | 9.675 | 268.4813 | 5160.645 | 1795.035 | 116.1072 | 3221.9739 | 5378.655 | 1814.385 | 126.6567 | 3514.7239 | 4705.555 | 3856.835 | 35.5611 | 631.2098 | 6180.955 | 3502.015 | 60.134 | 2285.092 | 6698.101 | 3464.432 | 24.7922 | 942.1049 | 1148.35 | 2742.95 | 54.74 | 971.635 | 603.363 | 251.617 | 21.5052 | 381.7171 | 376.858 | 284.198 | 9.0365 | 160.3981 | 535.87 | 268.55 | 0.73914 | 13.1197
4 | 4835.21 | 4527.36 | 165.06 | 2929.815 | 3825.855 | 4509.675 | 11.79 | 209.2725 | 4056 | 1188.8 | 262.4 | 4657.6 | 5821.125 | 1717.635 | 167.85 | 4657.838 | 5285.775 | 1792.455 | 125.1566 | 3473.0955 | 5249.655 | 1811.805 | 129.0258 | 3580.4659 | 4876.535 | 3850.655 | 171.0917 | 3036.8768 | 6229.061 | 3499.008 | 48.1999 | 1831.5958 | 6728.169 | 3458.418 | 30.6635 | 1165.2146 | 1112.65 | 2744.537 | 35.7353 | 634.3008 | 631.677 | 252.443 | 28.326 | 502.7873 | 383.555 | 283.515 | 6.7317 | 119.4884 | 534.538 | 268.345 | 1.3477 | 23.9214
5 | 4477.58 | 4547.01 | 358.1694 | 6357.5074 | 4081.305 | 4517.535 | 255.5709 | 4536.3834 | 3774.4 | 1185.6 | 281.6182 | 4998.7227 | 5619.885 | 1712.475 | 201.3061 | 5586.2455 | 5406.39 | 1787.94 | 120.6995 | 3349.4105 | 5123.235 | 1809.225 | 126.4463 | 3508.8855 | 5028.975 | 3856.835 | 152.5652 | 2708.0326 | 6238.081 | 3499.008 | 9.02 | 342.76 | 6764.249 | 3470.445 | 38.0318 | 1445.2071 | 1049.977 | 2742.157 | 62.7182 | 1113.2476 | 655.03 | 253.477 | 23.3759 | 414.9219 | 392.165 | 283.925 | 8.6198 | 153.0007 | 531.872 | 267.935 | 2.6973 | 47.8778
6 | 4068.86 | 4535.22 | 408.89 | 7257.7977 | 4379.985 | 4517.535 | 298.68 | 5301.57 | 3480 | 1185.6 | 294.4 | 5225.6 | 5470.245 | 1722.795 | 149.9954 | 4162.3735 | 5528.295 | 1784.07 | 121.9664 | 3384.568 | 4981.335 | 1819.545 | 142.2748 | 3948.1251 | 5199.955 | 3854.775 | 170.9924 | 3035.1153 | 6186.969 | 3502.015 | 51.2004 | 1945.6143 | 6788.301 | 3452.405 | 30.0656 | 1142.4928 | 988.89 | 2742.157 | 61.087 | 1084.2943 | 679.623 | 253.683 | 24.5939 | 436.5411 | 389.295 | 283.105 | 2.9848 | 52.981 | 529.925 | 267.935 | 1.947 | 34.5593
7 | 3762.32 | 4515.57 | 307.1692 | 5452.2526 | 4690.455 | 4513.605 | 310.4949 | 5511.284 | 3179.2 | 1179.2 | 300.8681 | 5340.4084 | 5325.765 | 1717.635 | 144.5721 | 4011.8761 | 5650.2 | 1789.875 | 122.0431 | 3386.697 | 4932.315 | 1816.965 | 49.0878 | 1362.1878 | 5276.175 | 3856.835 | 76.2478 | 1353.399 | 6129.841 | 3499.008 | 57.2071 | 2173.8692 | 6812.355 | 3446.392 | 24.7942 | 942.1786 | 931.77 | 2741.363 | 57.1255 | 1013.9779 | 671.77 | 253.89 | 7.8557 | 139.4392 | 378.635 | 283.925 | 10.6915 | 189.774 | 528.08 | 268.55 | 1.9448 | 34.5202
8 | 3774.11 | 4499.85 | 19.65 | 348.7875 | 5008.785 | 4509.675 | 318.3543 | 5650.7881 | 3316.8 | 1172.8 | 137.7488 | 2445.0404 | 5150.325 | 1722.795 | 175.5159 | 4870.5653 | 5704.38 | 1784.07 | 54.4901 | 1512.1001 | 4934.895 | 1814.385 | 3.6487 | 101.2506 | 5251.455 | 3850.655 | 25.4808 | 452.2841 | 6069.709 | 3505.022 | 60.432 | 2296.4157 | 6806.341 | 3476.458 | 30.6616 | 1165.1401 | 907.177 | 2737.397 | 24.9107 | 442.1656 | 630.23 | 252.443 | 41.5652 | 737.7822 | 367.565 | 283.515 | 11.0776 | 196.6272 | 527.67 | 270.19 | 1.6905 | 30.0059
9 | 3939.17 | 4527.36 | 167.3368 | 2970.2282 | 4993.065 | 4509.675 | 15.72 | 279.03 | 3617.6 | 1169.6 | 300.817 | 5339.5021 | 5108.4 | 1722.15 | 41.93 | 1163.5564 | 5634.72 | 1786.005 | 69.6869 | 1933.8106 | 4947.795 | 1814.385 | 12.9 | 357.975 | 5101.075 | 3850.655 | 150.38 | 2669.245 | 6021.601 | 3508.028 | 48.2018 | 1831.6693 | 6776.275 | 3458.418 | 35.0629 | 1332.3897 | 955.57 | 2738.19 | 48.3995 | 859.0911 | 600.057 | 251.41 | 30.1907 | 535.8845 | 365.105 | 281.875 | 2.9566 | 52.4788 | 528.592 | 269.985 | 0.94452 | 16.7651
10 | 4269.29 | 4531.29 | 330.1434 | 5860.0452 | 4619.715 | 4509.675 | 373.35 | 6626.9625 | 3889.6 | 1179.2 | 272.1694 | 4831.0061 | 5109.045 | 1724.085 | 2.0397 | 56.6008 | 5485.725 | 1786.005 | 148.995 | 4134.6112 | 5058.735 | 1814.385 | 110.94 | 3078.585 | 4952.755 | 3850.655 | 148.32 | 2632.68 | 5961.469 | 3517.048 | 60.8048 | 2310.5806 | 6734.181 | 3440.378 | 45.7968 | 1740.2782 | 1011.897 | 2740.57 | 56.3773 | 1000.6963 | 583.11 | 250.997 | 16.952 | 300.8986 | 364.695 | 282.285 | 0.57983 | 10.2919 | 529.31 | 270.292 | 0.78088 | 13.8606
11 | 4611.2 | 4531.29 | 341.91 | 6068.9025 | 4230.645 | 4517.535 | 389.1494 | 6907.4016 | 4132.8 | 1179.2 | 243.2 | 4316.8 | 5152.905 | 1716.345 | 44.5377 | 1235.9213 | 5354.145 | 1787.94 | 131.5942 | 3651.7398 | 5169.675 | 1814.385 | 110.94 | 3078.585 | 4810.615 | 3850.655 | 142.14 | 2522.985 | 5895.321 | 3505.022 | 67.2323 | 2554.8275 | 6710.129 | 3446.392 | 24.7925 | 942.1141 | 1064.257 | 2741.363 | 52.366 | 929.4966 | 580.63 | 250.17 | 2.6143 | 46.403 | 366.745 | 282.695 | 2.0906 | 37.1081 | 530.232 | 270.395 | 0.92774 | 16.4673
12 | 4921.67 | 4527.36 | 310.4949 | 5511.284 | 3896.595 | 4521.465 | 334.0731 | 5929.7978 | 4331.2 | 1185.6 | 198.5032 | 3523.4318 | 5289.645 | 1721.505 | 136.8373 | 3797.2357 | 5228.37 | 1789.875 | 125.7899 | 3490.6693 | 5280.615 | 1816.965 | 110.97 | 3079.4174 | 4697.315 | 3848.595 | 113.3187 | 2011.4074 | 5844.209 | 3511.035 | 51.4645 | 1955.6502 | 6674.049 | 3446.392 | 36.08 | 1371.04 | 1126.93 | 2742.95 | 62.6931 | 1112.8023 | 588.535 | 251.255 | 7.9791 | 141.6293 | 372.895 | 283.925 | 6.2718 | 111.3243 | 530.745 | 268.447 | 2.0144 | 35.7559
13 | 5051.36 | 4515.57 | 130.2248 | 2311.4903 | 3829.785 | 4505.745 | 68.6345 | 1218.2624 | 4180.8 | 1182.4 | 150.434 | 2670.2042 | 5444.445 | 1716.345 | 154.886 | 4298.0858 | 5096.79 | 1789.875 | 131.58 | 3651.345 | 5394.135 | 1814.385 | 113.5493 | 3150.9935 | 4808.555 | 3856.835 | 111.5448 | 1979.9196 | 5781.069 | 3502.015 | 63.781 | 2423.6792 | 6619.929 | 3446.392 | 54.12 | 2056.56 | 1132.483 | 2744.537 | 5.7753 | 102.512 | 617.985 | 252.03 | 29.4602 | 522.9185 | 379.455 | 283.925 | 6.56 | 116.44 | 529.822 | 268.345 | 0.92862 | 16.483
14 | 4709.45 | 4539.15 | 342.7221 | 6083.318 | 3935.895 | 4521.465 | 107.2681 | 1904.0092 | 3912 | 1179.2 | 268.819 | 4771.5381 | 5565.705 | 1718.925 | 121.2874 | 3365.7266 | 4934.25 | 1795.68 | 162.6436 | 4513.3607 | 5494.755 | 1809.225 | 100.7522 | 2795.8741 | 4971.295 | 3850.655 | 162.8573 | 2890.7171 | 5717.929 | 3505.022 | 63.2116 | 2402.0394 | 6607.901 | 3446.392 | 12.028 | 457.064 | 1078.537 | 2745.33 | 53.9518 | 957.645 | 645.265 | 252.185 | 27.2804 | 484.2278 | 390.115 | 284.335 | 10.6679 | 189.3549 | 528.285 | 268.55 | 1.5506 | 27.5233
15 | 4300.73 | 4535.22 | 408.7389 | 7255.1154 | 4234.575 | 4509.675 | 298.9126 | 5305.6988 | 3646.4 | 1179.2 | 265.6 | 4714.4 | 5725.665 | 1711.185 | 160.1471 | 4444.0834 | 4924.575 | 1793.745 | 9.8666 | 273.7982 | 5597.955 | 1811.805 | 103.2322 | 2864.6948 | 5136.095 | 3848.595 | 164.8129 | 2925.4285 | 5714.921 | 3508.028 | 4.2525 | 161.5965 | 6571.821 | 3452.405 | 36.5776 | 1389.9497 | 1019.83 | 2739.777 | 58.969 | 1046.7005 | 670.53 | 253.89 | 25.3225 | 449.4738 | 392.985 | 283.925 | 2.8991 | 51.4597 | 526.645 | 268.037 | 1.7184 | 30.5009
16 | 3919.52 | 4535.22 | 381.21 | 6766.4775 | 4560.765 | 4517.535 | 326.2847 | 5791.5532 | 3342.4 | 1176 | 304.0168 | 5396.2989 | 5871.435 | 1711.185 | 145.77 | 4045.1175 | 4934.25 | 1795.68 | 9.8666 | 273.7982 | 5616.015 | 1806.645 | 18.7827 | 521.2195 | 5276.175 | 3850.655 | 140.0951 | 2486.6888 | 5772.049 | 3508.028 | 57.128 | 2170.864 | 6529.729 | 3446.392 | 42.5193 | 1615.7342 | 961.917 | 2738.19 | 57.9347 | 1028.3416 | 680.863 | 253.683 | 10.3351 | 183.4475 | 385.195 | 284.745 | 7.833 | 139.0364 | 524.8 | 268.14 | 1.8479 | 32.7997
17 | 3762.32 | 4507.71 | 159.589 | 2832.7043 | 4863.375 | 4513.605 | 302.6355 | 5371.7805 | 3182.4 | 1169.6 | 160.1279 | 2842.2711 | 6033.975 | 1711.185 | 162.54 | 4510.485 | 5042.61 | 1799.55 | 108.4291 | 3008.9071 | 5492.175 | 1809.225 | 123.8669 | 3437.3057 | 5278.235 | 3856.835 | 6.5143 | 115.6287 | 5832.181 | 3505.022 | 60.2071 | 2287.8693 | 6505.675 | 3446.392 | 24.054 | 914.052 | 904.797 | 2739.777 | 57.142 | 1014.2712 | 651.103 | 253.27 | 29.7629 | 528.2909 | 371.255 | 283.515 | 13.9942 | 248.3963 | 523.365 | 269.575 | 2.0294 | 36.0218
18 | 3793.76 | 4511.64 | 31.6847 | 562.4029 | 5052.015 | 4509.675 | 188.6809 | 3349.0866 | 3496 | 1176 | 313.6653 | 5567.5591 | 5984.955 | 1711.185 | 49.02 | 1360.305 | 5166.45 | 1795.68 | 123.9005 | 3438.2376 | 5360.595 | 1809.225 | 131.58 | 3651.345 | 5181.415 | 3852.715 | 96.9076 | 1720.1103 | 5889.309 | 3508.028 | 57.207 | 2173.8672 | 6493.649 | 3452.405 | 13.4455 | 510.9281 | 930.183 | 2738.983 | 25.3984 | 450.8218 | 617.83 | 252.03 | 33.2961 | 591.0057 | 366.745 | 282.695 | 4.5839 | 81.3649 | 523.262 | 269.882 | 0.32382 | 5.7478
19 | 4123.88 | 4507.71 | 330.1434 | 5860.0452 | 4769.055 | 4513.605 | 282.9873 | 5023.0244 | 3780.8 | 1179.2 | 284.818 | 5055.5191 | 5809.515 | 1713.765 | 175.459 | 4868.9864 | 5290.29 | 1797.615 | 123.8551 | 3436.9795 | 5223.855 | 1811.805 | 136.7643 | 3795.2104 | 5016.615 | 3850.655 | 164.8129 | 2925.4285 | 5949.441 | 3499.008 | 60.8048 | 2310.5806 | 6505.675 | 3458.418 | 13.4455 | 510.9281 | 982.543 | 2740.57 | 52.384 | 929.8168 | 584.143 | 250.583 | 33.7181 | 598.4956 | 364.695 | 282.285 | 2.0906 | 37.1081 | 522.955 | 270.087 | 0.36915 | 6.5525
20 | 4457.93 | 4515.57 | 334.1425 | 5931.0286 | 4399.635 | 4513.605 | 369.42 | 6557.205 | 4024 | 1192 | 243.5366 | 4322.7748 | 5626.335 | 1718.925 | 183.2527 | 5085.2614 | 5414.13 | 1789.875 | 124.0816 | 3443.2655 | 5118.075 | 1814.385 | 105.8115 | 2936.268 | 4874.475 | 3850.655 | 142.14 | 2522.985 | 6009.575 | 3511.035 | 61.3249 | 2330.3472 | 6529.729 | 3458.418 | 24.054 | 914.052 | 1045.217 | 2738.19 | 62.7192 | 1113.2653 | 581.457 | 250.377 | 2.6939 | 47.8165 | 365.105 | 281.875 | 0.57983 | 10.2919 | 523.775 | 270.292 | 0.84524 | 15.003
21 | 4768.4 | 4515.57 | 310.47 | 5510.8425 | 4030.215 | 4521.465 | 369.5036 | 6558.689 | 4308.8 | 1192 | 284.8 | 5055.2 | 5461.215 | 1724.085 | 165.2006 | 4584.3168 | 5532.165 | 1793.745 | 118.0984 | 3277.2313 | 4947.795 | 1819.545 | 170.3582 | 4727.439 | 4711.735 | 3860.955 | 163.0656 | 2894.4148 | 6063.695 | 3511.035 | 54.12 | 2056.56 | 6553.781 | 3452.405 | 24.7922 | 942.1049 | 1086.47 | 2740.57 | 41.3216 | 733.4584 | 583.317 | 250.583 | 1.8714 | 33.2169 | 368.795 | 283.105 | 3.8896 | 69.0404 | 523.877 | 269.78 | 0.52206 | 9.2666
22 | 5059.22 | 4511.64 | 290.8466 | 5162.5263 | 3821.925 | 4517.535 | 208.3271 | 3697.8055 | 4321.6 | 1179.2 | 18.1019 | 321.3093 | 5314.155 | 1721.505 | 147.0826 | 4081.543 | 5648.265 | 1786.005 | 116.3577 | 3228.9266 | 4937.475 | 1816.965 | 10.6376 | 295.1937 | 4715.855 | 3860.955 | 4.12 | 73.13 | 6117.815 | 3511.035 | 54.12 | 2056.56 | 6577.835 | 3452.405 | 24.054 | 914.052 | 1140.417 | 2742.157 | 53.9703 | 957.9735 | 605.637 | 252.65 | 22.4155 | 397.8752 | 376.585 | 283.105 | 7.79 | 138.2725 | 524.8 | 269.165 | 1.1091 | 19.6869
23 | 4890.23 | 4519.5 | 169.1727 | 3002.8153 | 3833.715 | 4509.675 | 14.1698 | 251.5142 | 4027.2 | 1188.8 | 294.5565 | 5228.3775 | 5131.62 | 1739.565 | 183.4263 | 5090.0785 | 5704.38 | 1782.135 | 56.2483 | 1560.89 | 4932.315 | 1814.385 | 5.7691 | 160.0913 | 4886.835 | 3848.595 | 171.4262 | 3042.8144 | 6183.961 | 3499.008 | 67.2305 | 2554.7595 | 6607.901 | 3458.418 | 30.6614 | 1165.1326 | 1102.337 | 2743.743 | 38.113 | 676.506 | 630.85 | 252.237 | 25.2164 | 447.5908 | 386.425 | 284.335 | 9.9166 | 176.0192 | 522.955 | 268.243 | 2.0625 | 36.6102
24 | 4489.37 | 4523.43 | 400.8793 | 7115.6069 | 4108.815 | 4521.465 | 275.3525 | 4887.5074 | 3742.4 | 1188.8 | 284.8 | 5055.2 | 5106.465 | 1727.955 | 27.705 | 768.8133 | 5609.565 | 1782.135 | 94.815 | 2631.1163 | 4960.695 | 1822.125 | 29.4165 | 816.3086 | 5035.155 | 3860.955 | 148.8341 | 2641.8054 | 6232.069 | 3499.008 | 48.108 | 1828.104 | 6625.941 | 3446.392 | 21.681 | 823.8785 | 1032.523 | 2746.123 | 69.8546 | 1239.9184 | 654.41 | 253.27 | 23.5826 | 418.5918 | 392.165 | 284.335 | 5.74 | 101.885 | 520.803 | 268.652 | 2.1905 | 38.8818
25 | 4092.44 | 4523.43 | 396.93 | 7045.5075 | 4407.495 | 4509.675 | 298.9126 | 5305.6988 | 3467.2 | 1182.4 | 275.2744 | 4886.1208 | 5112.27 | 1729.89 | 6.119 | 169.8025 | 5454.765 | 1789.875 | 154.9934 | 4301.0663 | 5081.955 | 1819.545 | 121.2874 | 3365.7266 | 5210.255 | 3852.715 | 175.2938 | 3111.4645 | 6238.081 | 3505.022 | 8.5037 | 323.1393 | 6668.035 | 3446.392 | 42.094 | 1599.572 | 978.577 | 2744.537 | 53.9693 | 957.9552 | 677.35 | 253.683 | 22.9437 | 407.251 | 388.475 | 284.335 | 3.69 | 65.4975 | 518.752 | 268.14 | 2.1139 | 37.5224
26 | 3750.53 | 4507.71 | 342.2712 | 6075.3136 | 4725.825 | 4509.675 | 318.33 | 5650.3575 | 3172.8 | 1176 | 294.4696 | 5226.8346 | 5174.19 | 1731.825 | 61.9502 | 1719.1188 | 5321.25 | 1789.875 | 133.515 | 3705.0413 | 5182.575 | 1814.385 | 100.7522 | 2795.8741 | 5265.875 | 3856.835 | 55.7724 | 989.9598 | 6192.981 | 3508.028 | 45.2001 | 1717.6025 | 6692.089 | 3446.392 | 24.054 | 914.052 | 927.01 | 2743.743 | 51.5731 | 915.4227 | 665.983 | 252.857 | 11.397 | 202.2962 | 377.815 | 282.695 | 10.7854 | 191.4411 | 517.215 | 269.062 | 1.7923 | 31.8139
27 | 3766.25 | 4480.2 | 31.6847 | 562.4029 | 5028.435 | 4517.535 | 302.7121 | 5373.1391 | 3291.2 | 1172.8 | 118.4432 | 2102.3674 | 5321.25 | 1726.02 | 147.1745 | 4084.0931 | 5197.41 | 1789.875 | 123.84 | 3436.56 | 5296.095 | 1819.545 | 113.6372 | 3153.4326 | 5249.395 | 3848.595 | 18.4252 | 327.0473 | 6138.861 | 3505.022 | 54.2034 | 2059.7299 | 6722.155 | 3446.392 | 30.066 | 1142.508 | 907.97 | 2741.363 | 19.1882 | 340.5901 | 630.437 | 253.063 | 35.5466 | 630.9521 | 367.975 | 282.695 | 9.84 | 174.66 | 517.522 | 270.087 | 1.07 | 18.9923
28 | 3962.75 | 4511.64 | 198.9993 | 3532.2377 | 4965.555 | 4509.675 | 63.3693 | 1124.8059 | 3630.4 | 1172.8 | 339.2 | 6020.8 | 5460.57 | 1722.15 | 139.3737 | 3867.6213 | 5058.09 | 1789.875 | 139.32 | 3866.13 | 5409.615 | 1819.545 | 113.52 | 3150.18 | 5096.955 | 3856.835 | 152.6625 | 2709.7601 | 6081.735 | 3505.022 | 57.126 | 2170.788 | 6722.155 | 3452.405 | 6.013 | 228.494 | 965.883 | 2741.363 | 57.913 | 1027.9558 | 594.683 | 251.823 | 35.7755 | 635.0151 | 365.515 | 281.875 | 2.5931 | 46.027 | 517.317 | 269.78 | 0.36915 | 6.5525
29 | 4316.45 | 4523.43 | 353.8964 | 6281.6619 | 4600.065 | 4505.745 | 365.5111 | 6487.8225 | 3876.8 | 1188.8 | 246.9189 | 4382.8111 | 5609.565 | 1722.15 | 148.995 | 4134.6112 | 4938.12 | 1793.745 | 120.0324 | 3330.8992 | 5494.755 | 1811.805 | 85.4911 | 2372.3779 | 4954.815 | 3852.715 | 142.1997 | 2524.0446 | 6015.589 | 3511.035 | 66.4187 | 2523.9123 | 6728.169 | 3458.418 | 8.5044 | 323.1662 | 1015.07 | 2743.743 | 49.2445 | 874.0907 | 582.283 | 250.583 | 12.4618 | 221.1978 | 365.515 | 281.465 | 0.41 | 7.2775 | 517.01 | 270.087 | 0.43416 | 7.7064
30 | 4626.92 | 4515.57 | 310.5695 | 5512.6082 | 4218.855 | 4517.535 | 381.3923 | 6769.7129 | 4139.2 | 1182.4 | 262.478 | 4658.9852 | 5750.82 | 1724.085 | 141.2683 | 3920.194 | 4926.51 | 1791.81 | 11.7701 | 326.6215 | 5608.275 | 1809.225 | 113.5493 | 3150.9935 | 4804.435 | 3850.655 | 150.3941 | 2669.4954 | 5973.495 | 3508.028 | 42.2013 | 1603.6481 | 6680.061 | 3446.392 | 49.5883 | 1884.3573 | 1080.123 | 2741.363 | 65.0965 | 1155.4633 | 581.87 | 250.377 | 0.46152 | 8.1921 | 367.155 | 281.875 | 1.6905 | 30.0059 | 517.215 | 270.395 | 0.36999 | 6.5672
31 | 4957.04 | 4523.43 | 330.2136 | 5861.2907 | 3908.385 | 4517.535 | 310.47 | 5510.8425 | 4324.8 | 1179.2 | 185.6276 | 3294.8896 | 5888.205 | 1712.475 | 137.8747 | 3826.0227 | 4938.12 | 1791.81 | 11.61 | 322.1775 | 5597.955 | 1809.225 | 10.32 | 286.38 | 4697.315 | 3858.895 | 107.4365 | 1906.9971 | 5919.375 | 3511.035 | 54.2035 | 2059.732 | 6649.995 | 3452.405 | 30.6614 | 1165.1326 | 1130.103 | 2743.743 | 50.0366 | 888.1503 | 591.583 | 251.823 | 9.82 | 174.3058 | 372.075 | 282.285 | 4.9371 | 87.6327 | 518.65 | 268.755 | 2.1792 | 38.6804
32 | 5031.71 | 4503.78 | 77.2122 | 1370.5174 | 3829.785 | 4509.675 | 78.992 | 1402.1084 | 4177.6 | 1185.6 | 147.3391 | 2615.2684 | 6033.33 | 1708.605 | 145.1766 | 4028.6504 | 5054.22 | 1793.745 | 116.1161 | 3222.2224 | 5453.475 | 1811.805 | 144.503 | 4009.9592 | 4810.615 | 3858.895 | 113.3 | 2011.075 | 5841.201 | 3499.008 | 79.0938 | 3005.5629 | 6607.901 | 3446.392 | 42.5213 | 1615.8094 | 1133.277 | 2744.537 | 3.2718 | 58.0745 | 621.343 | 251.617 | 29.7607 | 528.2527 | 382.325 | 283.105 | 10.2827 | 182.5188 | 518.24 | 267.627 | 1.2002 | 21.3036
33 | 4666.22 | 4531.29 | 366.5239 | 6505.7985 | 3943.755 | 4521.465 | 114.5782 | 2033.7631 | 3908.8 | 1188.8 | 268.819 | 4771.5381 | 5934.645 | 1716.345 | 98.9881 | 2746.9188 | 5197.41 | 1797.615 | 143.2423 | 3974.9735 | 5334.795 | 1809.225 | 118.708 | 3294.1481 | 4996.015 | 3858.895 | 185.4 | 3290.85 | 5781.069 | 3499.008 | 60.132 | 2285.016 | 6571.821 | 3458.418 | 38.0314 | 1445.195 | 1071.397 | 2745.33 | 61.8851 | 1098.4602 | 648.83 | 252.237 | 27.494 | 488.0183 | 390.115 | 283.105 | 7.79 | 138.2725 | 517.522 | 269.472 | 1.9798 | 35.1412
34 | 4273.22 | 4535.22 | 393.0196 | 6976.0988 | 4269.945 | 4521.465 | 326.19 | 5789.8725 | 3614.4 | 1176 | 294.6781 | 5230.5368 | 5766.3 | 1714.41 | 168.3561 | 4671.8823 | 5305.77 | 1791.81 | 108.5154 | 3011.3018 | 5205.795 | 1816.965 | 129.232 | 3586.1878 | 5138.155 | 3856.835 | 142.1549 | 2523.2499 | 5714.921 | 3499.008 | 66.148 | 2513.624 | 6547.769 | 3452.405 | 24.7922 | 942.1049 | 1006.343 | 2742.95 | 65.0975 | 1155.481 | 673.423 | 254.097 | 24.6632 | 437.7725 | 392.985 | 283.925 | 2.9848 | 52.981 | 515.472 | 268.447 | 2.292 | 40.6825
35 | 3860.57 | 4523.43 | 412.8184 | 7327.5265 | 4556.835 | 4525.395 | 286.9169 | 5092.7753 | 3361.6 | 1176 | 252.8 | 4487.2 | 5588.28 | 1720.215 | 178.1146 | 4942.6807 | 5418 | 1791.81 | 112.23 | 3114.3825 | 5069.055 | 1816.965 | 136.74 | 3794.535 | 5276.175 | 3854.775 | 138.0354 | 2450.1279 | 5708.909 | 3511.035 | 13.4459 | 510.9451 | 6493.649 | 3452.405 | 54.12 | 2056.56 | 955.57 | 2742.95 | 50.773 | 901.2207 | 683.343 | 254.097 | 9.92 | 176.08 | 382.325 | 283.925 | 10.66 | 189.215 | 514.345 | 268.345 | 1.1316 | 20.086
36 | 3770.18 | 4488.06 | 97.0638 | 1722.8832 | 4839.795 | 4509.675 | 283.3963 | 5030.2849 | 3195.2 | 1172.8 | 166.4308 | 2954.1461 | 5404.455 | 1727.955 | 183.9879 | 5105.6635 | 5545.71 | 1789.875 | 127.7247 | 3544.3593 | 4932.315 | 1819.545 | 136.7643 | 3795.2104 | 5276.175 | 3854.775 | 0 | 0 | 5744.989 | 3511.035 | 36.08 | 1371.04 | 6463.581 | 3464.432 | 32.3842 | 1230.5978 | 900.037 | 2735.81 | 55.9901 | 993.8247 | 650.07 | 253.477 | 33.2788 | 590.6983 | 372.075 | 283.925 | 10.25 | 181.9375 | 513.012 | 269.472 | 1.7456 | 30.9839
37 | 3772.8 | 4499.85 | 12.0776 | 214.3775 | 5012.715 | 4513.605 | 172.9647 | 3070.1226 | 3486.4 | 1169.6 | 291.2176 | 5169.1121 | 5261.265 | 1727.955 | 143.19 | 3973.5225 | 5683.095 | 1791.81 | 137.3986 | 3812.8119 | 4932.315 | 1816.965 | 2.58 | 71.595 | 5158.755 | 3848.595 | 117.5825 | 2087.0897 | 5811.135 | 3505.022 | 66.4187 | 2523.9123 | 6445.541 | 3458.418 | 19.016 | 722.6095 | 939.703 | 2738.983 | 39.7927 | 706.3205 | 614.11 | 252.237 | 35.9814 | 638.6694 | 366.335 | 282.695 | 5.8703 | 104.1979 | 512.91 | 269.472 | 0.102 | 1.8105
38 | 4123.88 | 4510.33 | 351.2364 | 6234.4458 | 4729.755 | 4517.535 | 282.9873 | 5023.0244 | 3777.6 | 1176 | 291.2703 | 5170.0482 | 5108.4 | 1731.825 | 152.914 | 4243.3629 | 5710.185 | 1786.005 | 27.705 | 768.8133 | 4934.895 | 1819.545 | 3.6487 | 101.2506 | 5016.615 | 3852.715 | 142.1997 | 2524.0446 | 5859.241 | 3511.035 | 48.4803 | 1842.2529 | 6415.475 | 3464.432 | 30.6616 | 1165.1401 | 989.683 | 2741.363 | 50.0366 | 888.1503 | 585.177 | 250.997 | 28.9596 | 514.0322 | 365.515 | 282.285 | 0.91679 | 16.273 | 512.91 | 269.985 | 0.513 | 9.1058
39 | 4469.72 | 4510.33 | 345.84 | 6138.66 | 4340.685 | 4505.745 | 389.2486 | 6909.1626 | 4020.8 | 1185.6 | 243.3894 | 4320.1618 | 5100.66 | 1729.89 | 7.9782 | 221.3953 | 5580.54 | 1784.07 | 129.6594 | 3598.0494 | 4999.395 | 1816.965 | 64.5516 | 1791.3063 | 4870.355 | 3846.535 | 146.3905 | 2598.4315 | 5931.401 | 3511.035 | 72.16 | 2742.08 | 6427.501 | 3446.392 | 21.681 | 823.8785 | 1040.457 | 2742.95 | 50.7988 | 901.6786 | 582.49 | 251.41 | 2.7186 | 48.2543 | 365.515 | 282.285 | 0 | 0 | 512.397 | 269.472 | 0.72549 | 12.8775
40 | 4784.12 | 4515.57 | 314.4437 | 5581.375 | 3986.985 | 4513.605 | 353.7873 | 6279.725 | 4302.4 | 1185.6 | 281.6 | 4998.4 | 5112.27 | 1722.15 | 13.9535 | 387.2092 | 5445.09 | 1789.875 | 135.5743 | 3762.1878 | 5084.535 | 1819.545 | 85.1791 | 2363.7195 | 4705.555 | 3856.835 | 165.1216 | 2930.9077 | 5970.489 | 3511.035 | 39.088 | 1485.344 | 6445.541 | 3452.405 | 19.0157 | 722.5975 | 1108.683 | 2742.95 | 68.226 | 1211.0115 | 584.143 | 250.79 | 1.7654 | 31.3367 | 368.795 | 283.105 | 3.3809 | 60.0118 | 513.935 | 269.472 | 1.538 | 27.2995
41 | 5025.16 | 4499.85 | 241.5521 | 4287.5491 | 3821.925 | 4513.605 | 165.06 | 2929.815 | 4308.8 | 1182.4 | 7.1554 | 127.0087 | 5160.645 | 1722.15 | 48.375 | 1342.4062 | 5299.965 | 1795.68 | 145.2411 | 4030.4392 | 5203.215 | 1816.965 | 118.708 | 3294.1481 | 4707.615 | 3865.075 | 8.4936 | 150.7614 | 6039.641 | 3511.035 | 69.152 | 2627.776 | 6469.595 | 3452.405 | 24.054 | 914.052 | 1138.037 | 2741.363 | 29.3969 | 521.7944 | 610.183 | 252.65 | 26.1063 | 463.3876 | 377.815 | 283.105 | 9.02 | 160.105 | 514.447 | 268.447 | 1.1458 | 20.3373
42 | 4841.76 | 4505.09 | 183.4748 | 3256.6784 | 3825.855 | 4513.605 | 3.93 | 69.7575 | 4036.8 | 1185.6 | 272.0188 | 4828.3341 | 5315.445 | 1727.955 | 154.9088 | 4298.7194 | 5178.06 | 1795.68 | 121.905 | 3382.8637 | 5303.835 | 1814.385 | 100.6531 | 2793.1227 | 4890.955 | 3858.895 | 183.4441 | 3256.1333 | 6093.761 | 3511.035 | 54.12 | 2056.56 | 6505.675 | 3458.418 | 36.5776 | 1389.9497 | 1111.063 | 2740.57 | 26.9857 | 478.9954 | 637.877 | 252.443 | 27.6948 | 491.5822 | 385.605 | 283.515 | 7.8008 | 138.4639 | 514.755 | 268.243 | 0.36943 | 6.5574
43 | 4427.8 | 4531.29 | 414.7883 | 7362.4921 | 4108.815 | 4525.395 | 283.2055 | 5026.898 | 3784 | 1182.4 | 252.8203 | 4487.5595 | 5454.765 | 1720.215 | 139.5348 | 3872.0917 | 5038.74 | 1795.68 | 139.32 | 3866.13 | 5412.195 | 1816.965 | 108.3907 | 3007.8422 | 5059.875 | 3858.895 | 168.92 | 2998.33 | 6159.909 | 3505.022 | 66.4207 | 2523.9879 | 6535.741 | 3452.405 | 30.6614 | 1165.1326 | 1053.15 | 2740.57 | 57.913 | 1027.9558 | 664.743 | 253.683 | 26.8946 | 477.3792 | 392.985 | 283.515 | 7.38 | 130.995 | 514.345 | 268.345 | 0.4225 | 7.4993
44 | 4013.84 | 4541.77 | 414.0926 | 7350.1443 | 4411.425 | 4525.395 | 302.61 | 5371.3275 | 3492.8 | 1182.4 | 291.2 | 5168.8 | 5597.955 | 1720.215 | 143.19 | 3973.5225 | 4930.38 | 1793.745 | 108.3773 | 3007.4694 | 5523.135 | 1816.965 | 110.94 | 3078.585 | 5228.795 | 3856.835 | 168.9326 | 2998.5529 | 6208.015 | 3505.022 | 48.106 | 1828.028 | 6565.809 | 3446.392 | 30.6633 | 1165.2072 | 992.063 | 2738.19 | 61.1333 | 1085.1169 | 685.617 | 253.89 | 20.875 | 370.5317 | 388.475 | 283.105 | 4.5286 | 80.3826 | 514.55 | 268.243 | 0.22897 | 4.0643
45 | 3741.36 | 4520.81 | 273.285 | 4850.8081 | 4717.965 | 4521.465 | 306.5652 | 5441.5321 | 3182.4 | 1176 | 310.466 | 5510.771 | 5750.82 | 1714.41 | 152.9752 | 4245.0613 | 4930.38 | 1797.615 | 3.87 | 107.3925 | 5605.695 | 1804.065 | 83.5617 | 2318.8382 | 5288.535 | 3858.895 | 59.7755 | 1061.0152 | 6226.055 | 3505.022 | 18.04 | 685.52 | 6601.889 | 3464.432 | 40.3387 | 1532.8693 | 930.183 | 2735.81 | 61.9258 | 1099.1821 | 670.53 | 253.683 | 15.0884 | 267.8195 | 376.585 | 282.695 | 11.8971 | 211.1729 | 513.832 | 269.575 | 1.5132 | 26.8591
46 | 3767.56 | 4510.33 | 28.2183 | 500.8742 | 5012.715 | 4517.535 | 294.7762 | 5232.2775 | 3371.2 | 1169.6 | 188.9084 | 3353.1249 | 5895.945 | 1712.475 | 145.1379 | 4027.5767 | 4938.12 | 1795.68 | 7.9782 | 221.3953 | 5574.735 | 1804.065 | 30.96 | 859.14 | 5245.275 | 3854.775 | 43.4557 | 771.3395 | 6189.975 | 3511.035 | 36.5776 | 1389.9497 | 6631.955 | 3464.432 | 30.066 | 1142.508 | 903.21 | 2737.397 | 27.0196 | 479.5987 | 635.81 | 252.443 | 34.7421 | 616.6729 | 367.565 | 282.695 | 9.02 | 160.105 | 513.217 | 270.292 | 0.94462 | 16.7671
47 | 3956.2 | 4541.77 | 191.2421 | 3394.5465 | 4847.655 | 4509.675 | 165.247 | 2933.1349 | 3681.6 | 1179.2 | 310.5484 | 5512.2344 | 6022.365 | 1712.475 | 126.42 | 3508.155 | 5079.375 | 1793.745 | 141.2683 | 3920.194 | 5437.995 | 1811.805 | 136.9589 | 3800.609 | 5086.655 | 3850.655 | 158.6735 | 2816.4546 | 6129.841 | 3499.008 | 61.3249 | 2330.3472 | 6668.035 | 3458.418 | 36.5778 | 1389.956 | 965.09 | 2737.397 | 61.88 | 1098.37 | 598.403 | 252.443 | 37.407 | 663.9742 | 364.695 | 281.875 | 2.9848 | 52.981 | 513.832 | 270.805 | 0.80087 | 14.2155
48 | 4275.84 | 4531.29 | 319.8118 | 5676.6587 | 4474.305 | 4497.885 | 373.5361 | 6630.266 | 3921.6 | 1179.2 | 240 | 4260 | 5921.745 | 1712.475 | 100.62 | 2792.205 | 5199.345 | 1797.615 | 120.0324 | 3330.8992 | 5298.675 | 1809.225 | 139.3439 | 3866.7929 | 4936.275 | 3846.535 | 150.4364 | 2670.2466 | 6081.735 | 3505.022 | 48.4805 | 1842.2576 | 6686.075 | 3470.445 | 21.6816 | 823.8995 | 1023.003 | 2740.57 | 57.9999 | 1029.4975 | 582.283 | 250.583 | 16.227 | 288.0284 | 365.515 | 281.875 | 0.82 | 14.555 | 513.012 | 269.78 | 1.3126 | 23.2994
49 | 4621.68 | 4515.57 | 346.1971 | 6144.9983 | 4097.025 | 4521.465 | 378.0162 | 6709.7868 | 4187.2 | 1188.8 | 265.7734 | 4717.4785 | 5717.925 | 1715.055 | 203.8363 | 5656.4581 | 5311.575 | 1799.55 | 112.2467 | 3114.8454 | 5172.255 | 1816.965 | 126.6567 | 3514.7239 | 4790.015 | 3848.595 | 146.2745 | 2596.3725 | 6009.575 | 3499.008 | 72.4102 | 2751.5867 | 6668.035 | 3458.418 | 21.6816 | 823.8995 | 1086.47 | 2742.157 | 63.4868 | 1126.8914 | 581.87 | 250.583 | 0.413 | 7.3308 | 366.745 | 283.105 | 1.7395 | 30.8758 | 513.525 | 270.702 | 1.0551 | 18.7282
50 | 4930.84 | 4520.81 | 309.2044 | 5488.3782 | 3814.065 | 4521.465 | 282.96 | 5022.54 | 4331.2 | 1188.8 | 144 | 2556 | 5560.545 | 1715.055 | 157.38 | 4367.295 | 5437.35 | 1793.745 | 125.9089 | 3493.9717 | 5050.995 | 1819.545 | 121.2874 | 3365.7266 | 4687.015 | 3848.595 | 103 | 1828.25 | 5955.455 | 3499.008 | 54.12 | 2056.56 | 6631.955 | 3470.445 | 38.0318 | 1445.2071 | 1136.45 | 2738.983 | 50.0807 | 888.9321 | 597.577 | 252.03 | 15.7735 | 279.9798 | 375.355 | 283.105 | 8.61 | 152.8275 | 514.242 | 268.857 | 1.9794 | 35.1348
51 | 4951.8 | 4515.57 | 21.6051 | 383.4901 | 3845.505 | 4501.815 | 37.0755 | 658.0909 | 4171.2 | 1185.6 | 160.032 | 2840.5679 | 5395.425 | 1715.055 | 165.12 | 4582.08 | 5559.255 | 1791.81 | 121.9204 | 3383.2899 | 4937.475 | 1819.545 | 113.52 | 3150.18 | 4816.795 | 3850.655 | 129.7963 | 2303.8852 | 5895.321 | 3511.035 | 61.3249 | 2330.3472 | 6583.849 | 3470.445 | 48.106 | 1828.028 | 1130.897 | 2739.777 | 5.6095 | 99.5682 | 624.03 | 253.27 | 26.482 | 470.0563 | 380.685 | 283.515 | 5.3457 | 94.887 | 514.755 | 269.165 | 0.59836 | 10.6209
52 | 4553.56 | 4536.53 | 398.7912 | 7078.5438 | 3994.845 | 4513.605 | 149.8047 | 2659.0329 | 3876.8 | 1179.2 | 294.4696 | 5226.8346 | 5256.105 | 1733.115 | 140.4857 | 3898.4776 | 5686.965 | 1789.875 | 127.7247 | 3544.3593 | 4932.315 | 1816.965 | 5.7691 | 160.0913 | 4998.075 | 3852.715 | 181.2917 | 3217.9277 | 5841.201 | 3511.035 | 54.12 | 2056.56 | 6553.781 | 3470.445 | 30.068 | 1142.584 | 1065.843 | 2743.743 | 65.1748 | 1156.8524 | 651.723 | 252.65 | 27.6999 | 491.6739 | 391.345 | 283.515 | 10.66 | 189.215 | 514.345 | 268.208 | 1.0411 | 18.48
53 | 4155.32 | 4552.25 | 398.5501 | 7074.265 | 4293.525 | 4501.815 | 298.9126 | 5305.6988 | 3595.2 | 1179.2 | 281.6 | 4998.4 | 5114.205 | 1733.115 | 141.9 | 3937.725 | 5702.445 | 1787.94 | 15.6005 | 432.913 | 4937.475 | 1816.965 | 5.16 | 143.19 | 5152.575 | 3858.895 | 154.6236 | 2744.568 | 5769.041 | 3505.022 | 72.4101 | 2751.5836 | 6517.701 | 3464.432 | 36.5776 | 1389.9497 | 1013.483 | 2740.57 | 52.4561 | 931.0949 | 677.143 | 253.683 | 25.441 | 451.5774 | 391.345 | 283.515 | 0 | 0 | 514.208 | 269.575 | 1.3738 | 24.3858
54 | 3773.455 | 4545.045 | 381.933 | 6779.3101 | 4600.065 | 4505.745 | 306.5652 | 5441.5321 | 3332.8 | 1176 | 262.4195 | 4657.9463 | 5116.785 | 1727.955 | 5.7691 | 160.0913 | 5568.93 | 1789.875 | 133.529 | 3705.4303 | 4999.395 | 1819.545 | 61.9737 | 1719.7709 | 5276.175 | 3852.715 | 123.7544 | 2196.6407 | 5705.901 | 3508.028 | 63.2115 | 2402.0376 | 6481.621 | 3458.418 | 36.5778 | 1389.956 | 953.19 | 2739.777 | 60.2982 | 1070.2933 | 686.65 | 254.717 | 9.5631 | 169.7444 | 381.095 | 282.285 | 10.3235 | 183.2428 | 514.345 | 268.618 | 0.96676 | 17.1599
55 | 3757.735 | 4503.125 | 44.7706 | 794.6778 | 4906.605 | 4509.675 | 306.5652 | 5441.5321 | 3172.8 | 1160 | 160.798 | 2854.1647 | 5114.205 | 1720.215 | 8.1587 | 226.4033 | 5418 | 1793.745 | 150.9796 | 4189.6841 | 5115.495 | 1827.285 | 116.3577 | 3228.9266 | 5284.415 | 3860.955 | 11.6531 | 206.8429 | 5684.855 | 3499.008 | 22.8975 | 870.1042 | 6433.515 | 3458.418 | 48.106 | 1828.028 | 903.21 | 2738.983 | 49.9863 | 887.2569 | 647.177 | 254.097 | 39.4779 | 700.7322 | 369.205 | 282.285 | 11.89 | 211.0475 | 512.842 | 270.395 | 2.3274 | 41.3111
56 | 3804.895 | 4529.325 | 53.9491 | 957.5966 | 5044.155 | 4513.605 | 137.6061 | 2442.5088 | 3505.6 | 1172.8 | 333.0461 | 5911.5676 | 5194.185 | 1720.215 | 79.98 | 2219.445 | 5284.485 | 1793.745 | 133.515 | 3705.0413 | 5213.535 | 1829.865 | 98.0739 | 2721.5519 | 5162.875 | 3852.715 | 121.819 | 2162.2873 | 5714.921 | 3511.035 | 32.3823 | 1230.5272 | 6433.515 | 3458.418 | 0 | 0 | 928.597 | 2738.983 | 25.387 | 450.6192 | 613.49 | 252.443 | 33.7276 | 598.6646 | 365.515 | 281.875 | 3.7127 | 65.9006 | 513.115 | 270.395 | 0.273 | 4.8458
57 | 4145.495 | 4539.805 | 340.7612 | 6048.5112 | 4741.545 | 4505.745 | 302.7121 | 5373.1391 | 3796.8 | 1176 | 291.2176 | 5169.1121 | 5372.205 | 1715.055 | 178.0948 | 4942.1298 | 5152.905 | 1797.615 | 131.6369 | 3652.924 | 5311.575 | 1827.285 | 98.0739 | 2721.5519 | 5014.555 | 3854.775 | 148.3343 | 2632.9339 | 5775.055 | 3517.048 | 60.4339 | 2296.4875 | 6373.381 | 3458.418 | 60.134 | 2285.092 | 980.163 | 2741.363 | 51.6209 | 916.2709 | 583.317 | 250.377 | 30.2436 | 536.8248 | 364.285 | 281.465 | 1.2965 | 23.0135 | 512.705 | 270.532 | 0.43228 | 7.673
58 | 4449.415 | 4539.805 | 303.92 | 5394.58 | 4352.475 | 4513.605 | 389.1494 | 6907.4016 | 4046.4 | 1188.8 | 249.928 | 4436.2218 | 5501.205 | 1722.795 | 129.232 | 3586.1878 | 5013.585 | 1793.745 | 139.3737 | 3867.6213 | 5427.675 | 1824.705 | 116.1287 | 3222.5704 | 4866.235 | 3850.655 | 148.3772 | 2633.6955 | 5826.169 | 3511.035 | 51.4665 | 1955.7257 | 6367.369 | 3464.432 | 8.5037 | 323.1393 | 1047.597 | 2744.537 | 67.5087 | 1198.2786 | 581.457 | 250.583 | 1.8714 | 33.2169 | 366.335 | 282.695 | 2.3907 | 42.4348 | 513.935 | 270.942 | 1.2965 | 23.0135
59 | 4758.575 | 4534.565 | 309.2044 | 5488.3782 | 4006.635 | 4513.605 | 345.84 | 6138.66 | 4308.8 | 1185.6 | 262.4195 | 4657.9463 | 5653.425 | 1712.475 | 152.5694 | 4233.8017 | 4932.315 | 1793.745 | 81.27 | 2255.2425 | 5533.455 | 1827.285 | 105.8115 | 2936.268 | 4691.135 | 3852.715 | 175.1121 | 3108.2401 | 5889.309 | 3499.008 | 64.2753 | 2442.4597 | 6349.329 | 3452.405 | 21.6816 | 823.8995 | 1100.75 | 2743.743 | 53.1589 | 943.571 | 583.73 | 250.79 | 2.2824 | 40.5127 | 371.255 | 283.515 | 4.9879 | 88.5346 | 513.525 | 269.438 | 1.5589 | 27.6702
60 | 4989.135 | 4529.325 | 230.6195 | 4093.4968 | 3817.995 | 4513.605 | 188.64 | 3348.36 | 4280 | 1176 | 30.3579 | 538.8521 | 5769.525 | 1712.475 | 116.1 | 3221.775 | 4928.445 | 1795.68 | 4.3268 | 120.0685 | 5610.855 | 1811.805 | 78.9328 | 2190.3858 | 4736.455 | 3860.955 | 46.063 | 817.6183 | 5955.455 | 3499.008 | 66.146 | 2513.548 | 6385.409 | 3464.432 | 38.0318 | 1445.2071 | 1141.21 | 2743.743 | 40.46 | 718.165 | 614.73 | 252.237 | 31.0338 | 550.8491 | 378.635 | 282.832 | 7.4115 | 131.5548 | 515.028 | 268.755 | 1.6509 | 29.3036
61 | 4737.615 | 4529.325 | 251.52 | 4464.48 | 3857.295 | 4521.465 | 40.0783 | 711.3897 | 3969.6 | 1182.4 | 310.466 | 5510.771 | 5939.805 | 1707.315 | 170.3582 | 4727.439 | 4986.495 | 1789.875 | 58.3395 | 1618.9219 | 5554.095 | 1816.965 | 56.9941 | 1581.5852 | 4919.795 | 3856.835 | 183.3863 | 3255.1066 | 5997.549 | 3511.035 | 43.7785 | 1663.5815 | 6421.489 | 3458.418 | 36.5778 | 1389.956 | 1084.09 | 2747.71 | 57.2576 | 1016.3222 | 641.183 | 253.27 | 26.4732 | 469.8986 | 388.065 | 283.925 | 9.4931 | 168.5031 | 513.935 | 269.438 | 1.2889 | 22.8771
62 | 4391.775 | 4545.045 | 346.1971 | 6144.9983 | 4155.975 | 4513.605 | 298.7834 | 5303.4054 | 3684.8 | 1179.2 | 284.818 | 5055.5191 | 6037.845 | 1709.895 | 98.0739 | 2721.5519 | 5098.725 | 1801.485 | 112.8289 | 3131.0025 | 5422.515 | 1816.965 | 131.58 | 3651.345 | 5070.175 | 3854.775 | 150.3941 | 2669.4954 | 6057.681 | 3505.022 | 60.4319 | 2296.4119 | 6463.581 | 3458.418 | 42.092 | 1599.496 | 1027.763 | 2746.917 | 56.3326 | 999.9033 | 669.083 | 254.923 | 27.9489 | 496.0934 | 392.985 | 283.925 | 4.92 | 87.33 | 514.345 | 269.712 | 0.49313 | 8.753
63 | 3983.055 | 4555.525 | 408.8543 | 7257.1645 | 4462.515 | 4521.465 | 306.6408 | 5442.8734 | 3406.4 | 1179.2 | 278.4 | 4941.6 | 5908.845 | 1715.055 | 129.1032 | 3582.6127 | 5226.435 | 1797.615 | 127.7686 | 3545.5793 | 5288.355 | 1819.545 | 134.1848 | 3723.6283 | 5234.975 | 3852.715 | 164.8129 | 2925.4285 | 6111.801 | 3486.982 | 57.0475 | 2167.8046 | 6487.635 | 3452.405 | 24.7942 | 942.1786 | 977.783 | 2745.33 | 50.0052 | 887.5921 | 685.823 | 254.303 | 16.7515 | 297.3387 | 387.655 | 283.105 | 5.3927 | 95.7206 | 514.072 | 269.438 | 0.38679 | 6.8655
64 | 3757.735 | 4513.605 | 229.1864 | 4068.0579 | 4737.615 | 4521.465 | 275.1 | 4883.025 | 3153.6 | 1166.4 | 253.1238 | 4492.9482 | 5710.185 | 1717.635 | 198.6768 | 5513.2799 | 5342.535 | 1795.68 | 116.1161 | 3222.2224 | 5164.515 | 1816.965 | 123.8669 | 3437.3057 | 5274.115 | 3854.775 | 39.1942 | 695.6966 | 6171.935 | 3505.022 | 62.7817 | 2385.7039 | 6511.689 | 3464.432 | 26.8932 | 1021.9412 | 916.697 | 2740.57 | 61.2712 | 1087.5634 | 668.463 | 254.717 | 17.3649 | 308.2276 | 374.262 | 282.832 | 13.3958 | 237.7751 | 514.208 | 269.985 | 0.56365 | 10.0048
65 | 3768.215 | 4508.365 | 11.717 | 207.9767 | 5012.715 | 4513.605 | 275.2123 | 4885.0177 | 3316.8 | 1179.2 | 163.7012 | 2905.6961 | 5552.805 | 1722.795 | 157.4646 | 4369.6417 | 5460.57 | 1793.745 | 118.0509 | 3275.9114 | 5027.775 | 1824.705 | 136.9589 | 3800.609 | 5228.795 | 3854.775 | 45.32 | 804.43 | 6217.035 | 3505.022 | 45.1 | 1713.8 | 6535.741 | 3458.418 | 24.7925 | 942.1141 | 900.83 | 2735.81 | 16.5656 | 294.0395 | 632.503 | 252.443 | 36.0318 | 639.565 | 367.155 | 282.695 | 7.1083 | 126.1727 | 514.072 | 270.942 | 0.96662 | 17.1574
66 | 3983.055 | 4534.565 | 216.4317 | 3841.6621 | 4835.865 | 4501.815 | 177.2426 | 3146.0555 | 3652.8 | 1166.4 | 336.2437 | 5968.3261 | 5398.005 | 1722.795 | 154.8 | 4295.7 | 5582.475 | 1793.745 | 121.905 | 3382.8638 | 4934.895 | 1822.125 | 92.9158 | 2578.4142 | 5090.775 | 3854.775 | 138.02 | 2449.855 | 6195.989 | 3505.022 | 21.046 | 799.748 | 6577.835 | 3458.418 | 42.094 | 1599.572 | 964.297 | 2740.57 | 63.6452 | 1129.7032 | 594.27 | 252.443 | 38.233 | 678.6358 | 365.105 | 281.465 | 2.3907 | 42.4348 | 513.252 | 270.258 | 1.0678 | 18.9539
67 | 4297.455 | 4534.565 | 314.4 | 5580.6 | 4482.165 | 4505.745 | 353.7218 | 6278.5625 | 3899.2 | 1185.6 | 247.1469 | 4386.8578 | 5230.305 | 1722.795 | 167.7 | 4653.675 | 5706.315 | 1787.94 | 123.976 | 3440.3334 | 4924.575 | 1819.545 | 10.6376 | 295.1937 | 4934.215 | 3846.535 | 156.7767 | 2782.7863 | 6147.881 | 3517.048 | 49.5883 | 1884.3573 | 6607.901 | 3452.405 | 30.6614 | 1165.1326 | 1011.103 | 2743.743 | 46.9134 | 832.7133 | 582.903 | 251.203 | 11.4344 | 202.9612 | 363.875 | 282.285 | 1.4783 | 26.2394 | 513.798 | 270.532 | 0.61089 | 10.8434
68 | 4617.095 | 4539.805 | 319.6829 | 5674.3723 | 4108.815 | 4513.605 | 373.4327 | 6628.4309 | 4152 | 1182.4 | 252.8203 | 4487.5595 | 5096.145 | 1730.535 | 134.3831 | 3729.1306 | 5692.77 | 1789.875 | 13.6825 | 379.6898 | 4932.315 | 1822.125 | 8.1587 | 226.4033 | 4790.015 | 3852.715 | 144.3324 | 2561.8995 | 6063.695 | 3511.035 | 84.4005 | 3207.2177 | 6631.955 | 3464.432 | 26.8932 | 1021.9412 | 1069.81 | 2741.363 | 58.7552 | 1042.9052 | 582.077 | 250.79 | 0.9235 | 16.3921 | 368.385 | 283.105 | 4.5839 | 81.3649 | 513.935 | 270.668 | 0.19304 | 3.4265
69 | 4931.495 | 4545.045 | 314.4437 | 5581.375 | 3806.205 | 4517.535 | 302.6355 | 5371.7805 | 4283.2 | 1188.8 | 131.356 | 2331.5691 | 5106.465 | 1722.795 | 12.9 | 357.975 | 5539.905 | 1791.81 | 152.8772 | 4242.3436 | 5014.875 | 1822.125 | 82.56 | 2291.04 | 4695.255 | 3850.655 | 94.7824 | 1682.3874 | 6009.575 | 3517.048 | 54.453 | 2069.2145 | 6631.955 | 3458.418 | 6.014 | 228.532 | 1130.897 | 2744.537 | 61.1694 | 1085.7569 | 597.99 | 252.03 | 15.9612 | 283.312 | 372.895 | 283.105 | 4.51 | 80.0525 | 515.575 | 268.755 | 2.5198 | 44.7257
70 | 4926.255 | 4524.085 | 21.6051 | 383.4901 | 3825.855 | 4509.675 | 21.1637 | 375.6556 | 4084.8 | 1204.8 | 199.0441 | 3533.0331 | 5114.205 | 1722.795 | 7.74 | 214.785 | 5398.65 | 1793.745 | 141.2683 | 3920.194 | 5120.655 | 1827.285 | 105.9058 | 2938.8854 | 4849.755 | 3852.715 | 154.5137 | 2742.6188 | 5937.415 | 3505.022 | 73.1552 | 2779.8994 | 6601.889 | 3476.458 | 35.0629 | 1332.3897 | 1117.41 | 2744.537 | 13.487 | 239.3942 | 627.337 | 252.857 | 29.3587 | 521.116 | 384.102 | 284.472 | 11.2901 | 200.3986 | 514.892 | 269.028 | 0.73554 | 13.0558
71 | 4538.495 | 4545.045 | 388.3261 | 6892.7878 | 4014.495 | 4513.605 | 188.6809 | 3349.0866 | 3816 | 1185.6 | 269.4848 | 4783.3559 | 5219.985 | 1722.795 | 105.78 | 2935.395 | 5267.07 | 1793.745 | 131.58 | 3651.345 | 5234.175 | 1835.025 | 113.7836 | 3157.4937 | 5018.675 | 3860.955 | 169.1209 | 3001.8952 | 5883.295 | 3505.022 | 54.12 | 2056.56 | 6547.769 | 3458.418 | 57.0475 | 2167.8046 | 1051.563 | 2744.537 | 65.847 | 1168.7842 | 654.41 | 253.683 | 27.0856 | 480.7694 | 390.525 | 283.105 | 6.5669 | 116.5617 | 515.165 | 269.302 | 0.38679 | 6.8655
|  |  |  | 4728.9583 |  |  |  | 4485.6852 |  |  |  | 4266.5709 |  |  |  | 3413.8307 |  |  |  | 2951.9198 |  |  |  | 2552.5954 |  |  |  | 2191.488 |  |  |  | 2015.3763 |  |  |  | 1172.6892 |  |  |  | 876.986 |  |  |  | 377.8404 |  |  |  | 106.4869 |  |  |  | 20.8318
|  |  |  | 2233.1995 |  |  |  | 1998.6022 |  |  |  | 1338.3878 |  |  |  | 1608.3038 |  |  |  | 1221.1136 |  |  |  | 1270.0349 |  |  |  | 944.442 |  |  |  | 625.6201 |  |  |  | 477.6061 |  |  |  | 287.2757 |  |  |  | 208.8671 |  |  |  | 66.2015 |  |  |  | 11.8685
|  |  |  | 265.032 |  |  |  | 237.1904 |  |  |  | 158.8374 |  |  |  | 190.8705 |  |  |  | 144.9195 |  |  |  | 150.7254 |  |  |  | 112.0846 |  |  |  | 74.2475 |  |  |  | 56.6814 |  |  |  | 34.0934 |  |  |  | 24.788 |  |  |  | 7.8567 |  |  |  | 1.4085

## Chart
Frequency (Hz) | Velocity (µm/sec) | SE
150 | 4728.9583 | 265.03
200 | 4485.6852 | 237.09
250 | 4266.5709 | 158.84
300 | 3413.8307 | 190.87
350 | 2951.9198 | 144.92
450 | 2552.5954 | 150.73
600 | 2191.488 | 112.08
700 | 2015.3763 | 74.25
800 | 1172.6892 | 56.68
1000 | 876.986 | 34.09
1200 | 377.8404 | 24.79
1500 | 106.4869 | 7.86
1800 | 20.8318 | 1.41